AQUARESILIENCIA TIJUANA (AGUA DE GIA)

Tesis Magna, Memoria Científica y Defensa Estratégica del Modelo de Infraestructura Frugal, Inteligencia Territorial y Justicia Hídrica para Cuencas Urbanas Someras

Equipo: 1, 2, 3 por Tijuana

Autores: Pablo Campos, Daniela Sepúlveda, Ricardo Araña, Dra. Violeta Trevizo Arbizu, Sati Gutiérrez (Asesoría Externa: Laura)

Portal Web Interactivo y Calculadora de Viabilidad: quecrap.github.io/123portijuana

Repositorio Oficial de Código y Datos: github.com/quecrap/123portijuana

Documento Fuente en Google Drive: AquaResiliencia — Tesis Magna en Google Drive

Certamen: Ventures Hack 2026: Soluciones por el Agua — Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) / CEDAR / FIDEM

Fecha: Agosto 2026 — Tijuana, Baja California, México

ACTO I: EL DESPERTAR Y LA FRACTURA DEL PARADIGMA

EL PASE DE LISTA INTERGENERACIONAL

[ 5:00 AM / Autodesempleado ] ──► [ Topo Chico a $80 ] ──► [ Convocatoria CDT ] ──► [ Agua de Gia ]

CAPÍTULO 1: Epistemología, Filosofía y Manifiesto Fundacional

Si aún dudas de cómo nació esto, la verdad es que yo no creo en las coincidencias. Tampoco creo mucho en las señales divinas. Pero sí creo que uno puede ver el camino antes de llegar a él.

Era mi último día de trabajo formal. Después de 15 años de estar al frente de un mismo proyecto, había tomado la decisión de dejar de ser autoempleado para convertirme en autodesempleado: desempleado por decisión propia. Y mientras pensaba qué rumbo tomaría mi vida, salió la convocatoria. Eran las cinco de la mañana.

Hablarle a alguien a esa hora para invitarlo a participar habría sido una locura. Pero había una frase en las bases que no dejaba de resonar:

“La propuesta más disruptiva y viable será la ganadora de 100,000 pesos.”

Para un autodesempleado, cien mil pesos no están nada mal. Mi primera reacción fue inscribirme solo; las reglas lo permitían. Pero entonces recordé por qué había decidido dejar de ser autoempleado y, sobre todo, todo lo aprendido en esos quince años de trabajo comunitario. Así que dije: No. Necesito ayuda. Toda la que pueda conseguir. Y no ayuda para la foto; ayuda de verdad. Personas que le sepan o que le chinguen. Personas en las que confiaría algo verdaderamente importante. Personas a las que, si tuviera que hacerlo, les dejaría a cargo a mi hija.

En este caso, metafóricamente, mi hija es Tijuana. O quizá mi madre. Madre, hija… da igual: todas merecen el mismo cuidado.

Pero esta historia no empezó esa madrugada; empezó cinco años antes. El problema ya era evidente: gran parte del agua de nuestra ciudad depende exclusivamente del Río Colorado, y cada año la presión sobre esa fuente aumenta. Vimos lo que ocurrió en Monterrey cuando una metrópoli industrial entera se enfrentó a la posibilidad real de abrir la llave y no encontrar una sola gota. En los restaurantes de Tijuana llegamos a ver botellas de agua mineral vendiéndose en 80 pesos. Aquello me marcó profundamente: yo no quiero esperar a que el agua cueste eso porque ya no haya agua. No quiero ser parte del problema; quiero intentar ser parte de la solución.

Fue así como busqué a Daniela Sepúlveda. Y Daniela dijo: “¿Y ya pensaste en Ricardo Araña? ¿En sumar a más personas?” Y así comenzó a formarse el consorcio 1, 2, 3 por Tijuana.

La solución no nació en un laboratorio corporativo ni en un escritorio gubernamental: la construí y la probé físicamente en casa. Funciona, además, en un espacio singular: en el límite de los reglamentos y de la manera en que hemos decidido administrar el agua urbana. Y entonces aquella palabra de la convocatoria hizo eco: disruptivo. Como el chasquido de una gota cayendo a nueve metros de profundidad.

A este proyecto lo llamamos Agua de Gia. Gia viene de Gaia (la Tierra), pero Gia también es mi hija, que tiene cuatro años. Y quizá por eso este proyecto nunca ha sido solamente sobre agua: es sobre los que vienen después de nosotros. Ellos tendrán que resolver problemas que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar, pero nosotros estamos aquí gracias a quienes estuvieron antes. Nos toca asumir nuestro papel.

Porque cuando puedes ver un problema venir y tienes la posibilidad técnica de hacer algo al respecto… eso no es una coincidencia. Tampoco es una señal divina. Es el pase de lista, mencionando tu nombre a todo pulmón.

— Pablo Campos: El ingeniero zurdo que aprendió a vivir en un mundo donde las reglas, no necesariamente por verse derechas, están correctas o a la medida.

ACTO II: LA ILUSIÓN DE LA ESCASEZ Y EL MAPA OCULTO

DESMONTAJE DE LOS 5 MITOS DEL SIGLO XX

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│ MITO DEL SIGLO XX             │ REALIDAD CIENTÍFICA (AQUARESILIENCIA 2026)             │

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1. "En Tijuana no hay agua"   │ 100% de pozos en aluvión presentan nivel estático ≤10m │

│ 2. "Se requiere 50 L/s a 200m"│ Micro-captación de 2 L/min aporta 600 L/día (80/20)    │

│ 3. "La Rumorosa es inevitable"│ Bombeo solar 12V (35W) a 6m opera a Cero Emisiones     │

│ 4. "Tratar el 100% del flujo" │ 20% potable bajo NOM-127 / 80% humedales urbanos (NbS) │

│ 5. "La veda prohíbe actuar"   │ Art. 35 LGA (Investigación) + Alivio de Presión Geotéc.│

└───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

CAPÍTULO 2: La Fábula del Villano que Embotelló la Sed y los 5 Mitos Hidráulicos

Había una vez un villano. Uno de esos villanos que no necesitan capa ni ejército: tenía una industria. Miró el mapa y concibió un plan: tomar el agua de una cuenca, meterla en botellas de vidrio fabricadas con calor extremo, ponerle una etiqueta y venderla de vuelta a la misma población que la vio nacer. El modelo se puso de moda. Todos querían participar en el negocio mientras la cuenca se secaba.

Llegó el día en que las presas bajaron, las tuberías sonaron a hueco y las familias tuvieron que formarse durante horas por una cubeta. Y mientras la ciudad buscaba agua para vivir, las botellas seguían saliendo en camiones hacia otras latitudes. La paradoja era brutal: una ciudad con sed produciendo botellas para exportar agua. Topo Chico ya no era una marca; se había convertido en un paradigma: la idea de que el agua solo existe si viene empaquetada o centralizada por una tubería lejana.

Frente a ese modelo lineal se alzan los cinco mitos del siglo XX que han paralizado la gestión hídrica en Tijuana:

- Mito de la Sequedad Absoluta: Se afirma que Tijuana es un desierto sin recursos subterráneos propios. Los datos de pozos de monitoreo del USGS y CONAGUA analizados en la cuenca compartida demuestran que el 100% de los puntos en formaciones aluviales cuaternarias presentan agua a menos de 10 metros de profundidad.

- Mito del Macro-Caudal Único: La ingeniería tradicional descarta cualquier captación que no entregue 50 L/s. Para una familia o un parque barrial, una extracción lenta de 2 L/min (0.033 L/s) acumulada en almacenamiento entrega 600 L/día, cubriendo con creces la demanda básica sin abatir el manto.

- Mito del Bombeo de Montaña Obligatorio: Se asume como normal pagar el costo energético de elevar agua 1,060 metros sobre el nivel del mar a través de La Rumorosa (4.2 kWh/m³), cuando a seis metros bajo el suelo existe agua accesible con un panel solar de 50W (0.25 kWh/m³).

- Mito de la Potabilización Total: Diseñar plantas industriales para purificar los 600 litros diarios (incluyendo el agua de inodoros y pisos) encarece los proyectos. Tratar solo el 20% (NOM-127) y acondicionar el 80% con biofiltros reduce la inversión en más de un 70%.

- Mito de la Veda como Parálisis: La veda federal de 1965 sobre el acuífero 0201 prohíbe la sobreexplotación industrial descontrolada, pero no cancela los protocolos de investigación hidrogeológica (Art. 35 Ley General de Aguas) ni las obras de drenaje geotécnico para estabilización de laderas.

CAPÍTULO 3: Hidrogeología Urbana y Caracterización de Cuencas Someras

CORTE ESTRATIGRÁFICO TÍPICO (VALLES Y CAÑADAS DE TIJUANA)

[ Superficie 0.0 m ] ─── Relleno urbano / Limo arcilloso superficial (1.5 m)

│

[ Nivel 1.5 – 5.0 m ] ── Arcillas compactas y arenas finas (Aquitardo)

│

[ Nivel 5.0 – 8.5 m ] ── LENTE ALUVIAL SATURADO (Arenas gruesas y gravas limpias) ◄── [ AGUA SOMERA ]

│

[ Fondo > 8.5 m ]    ── Base impermeable de arcilla plástica / Limolita consolidada (Tope)

El Acuífero Tijuana (Clave 0201) abarca una superficie de 1,460 km². El balance oficial publicado por CONAGUA consigna:

- Recarga media anual (R): 19.5 hm³/año

- Descarga natural comprometida (DNC): 4.6 hm³/año

- Volumen concesionado de extracción (VCAS): 16.564 hm³/año

- Déficit administrativo oficial (Disponibilidad): -1.664 hm³/año

Este déficit administrativo ha creado la falsa impresión de que no hay agua física disponible. Sin embargo, el acuífero no es una tina homogénea; se compone de dos unidades hidrogeológicas claramente diferenciadas:

- Unidad Profunda Regional: Confinada en formaciones sedimentarias y volcánicas compactas, con niveles estáticos entre 40 y 120 metros.

- Unidad Aluvial Somera y Lentes Perchados: Depósitos fluviales cuaternarios (Qal) de arenas, gravas y limos en paleocauces y cañadas urbanas, con espesores de 5 a 15 metros y niveles estáticos freáticos entre 2.5 y 8.5 metros.

Geología de Farallones en Playas de Tijuana

En el frente costero de Playas de Tijuana, los acantilados marinos exponen la columna geológica completa. La inspección visual directa revela escurrimientos continuos ("lloraderos") que emergen en el contacto entre la formación arenosa permeable superior y una capa basal impermeable de arcilla/limolita consolidada a una cota constante de 5.0 a 7.0 metros bajo el nivel de banqueta.

Protocolo de Discriminación: Correlación Mareal

En áreas costeras, es imperativo comprobar que el lente no corresponde a una intrusión de agua salada:

Δhpozot vs. Δhmareat

Si la serie de tiempo de nivel estático medida cada hora durante 24 horas permanece insensible a las fluctuaciones de marea viva/muerta, se valida la presencia de un lente perchado dulce aislado de la cuña marina.

Los 5 Polígonos Prioritarios Delimitados

- POL-TJ-01 (Corredor Arroyo Alamar): Profundidad 4.5–8.0 m. Arenas gruesas y gravas fluviales de alta transmisividad (T≈150–300 m²/día).

- POL-TJ-02 (Cañón del Pato / Lázaro Cárdenas): Profundidad 6.0–9.5 m. Relleno aluvial encajonado sobre limolitas.

- POL-TJ-03 (Zona Río / Libertad Baja): Profundidad 3.5–7.0 m. Paleocauce del Río Tijuana con recarga lateral constante.

- POL-TJ-04 (El Florido / Matamoros Baja): Profundidad 7.0–11.0 m. Gravas tributarias semi-consolidadas.

- POL-TJ-05 (Cañada Verde / Obrera Baja): Profundidad 5.5–9.0 m. Fondo de cañada con saturación subsuperficial constante.

(Descarte técnico definitivo: Mesa de Otay, por constituir una mesa basáltica y areniscas compactas con niveles freáticos >60–120 m inviables para tecnología frugal).

ACTO III: EL HACK EN EL TERRENO — EVIDENCIA Y PROTOCOLO

ESQUEMA OPERATIVO DEL CASO 001 (2022)

[ Superficie ] ─── Bomba de diafragma 12V (35W) en superficie

│

(Manguera 1/2")

│

[ Prof. 8.5 m ] ── Tubo PVC 2" Cédula 40 (Entrada abierta por el fondo)

│

[ Agua 40 cm ]  ── Válvula check de bronce sumergida en la cota basal

│

[ Resultado ]   ── 2 L/min sostenido ──► 600 L/día ──► Piletas con Langostinos vivos

CAPÍTULO 4: La Evidencia Empírica de Campo — El Caso 001 (Playas de Tijuana, 2022)

En verano de 2022 se ejecutó la primera perforación experimental en Playas de Tijuana (Caso 001). Con un equipo móvil compuesto por una motobomba de gasolina de 5.5 HP, tambos de recirculación y una sarta modular de PVC de 2" Cédula 40, se inició el lavado por inyección (jetting).

A los 8.5 metros de profundidad se presentó el fenómeno crítico: pérdida súbita total de retorno del fluido de perforación. El agua inyectada dejó de emerger por el espacio anular y se infiltró instantáneamente en la formación. La sarta dejó de avanzar al topar mecánicamente con la base de arcilla plástica inferior.

Se introdujo una manguera de succión de 1/2'' conectada a una bomba de diafragma de 12V en superficie con una válvula de pie (check) de bronce apoyada en el fondo. El nivel freático estabilizado marcó una columna de agua útil de 40 cm.

A pesar de que el tubo de PVC no contaba con ranurado lateral (el agua entraba exclusivamente por la sección circular del fondo de apenas ≈20 cm²), el sistema operó con un caudal instantáneo de 2.0 L/min, llenando reservas de 600 litros diarios.

El Bioensayo Biológico de Langostinos

El agua extraída no se envió al drenaje ni se desechó: se utilizó durante meses continuos para alimentar piletas experimentales de cultivo de crustáceos (Macrobrachium / langostinos). Los organismos no solo sobrevivieron a las variaciones estacionales de temperatura y lluvias, sino que mantuvieron actividad biológica prolongada. Este hecho constituye un bioensayo natural de no toxicidad aguda: los crustáceos son bioindicadores ultrasensibles a pesticidas, solventes y metales pesados disueltos; su supervivencia demostró empíricamente la viabilidad biológica del agua somera.

CAPÍTULO 5: Protocolo Técnico de Ingeniería Frugal AquaDrill v1.0

Cotejado y respaldado por los manuales de perforación por jetting de UNICEF, RWSN (Field Note 2009-1) y Practica Foundation, el protocolo oficial de campo AquaDrill v1.0 se rige por las siguientes especificaciones:

DETALLE CONSTRUCTIVO DEL FONDO DEL POZO (AQUADRILL)

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ [Nivel 0.0 m]

│  BROCAL SANITARIO DE CONCRETO + TAPA HERMÉTICA (+30 cm sobre banqueta)    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  SELLO SANITARIO ANULAR (Bentonita / Concreto en los primeros 2.0 m)       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  ADEME CIEGO (PVC Hidráulico 1.5" o 2" Cédula 40)                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  SECCIÓN RANURADA (Ranuras finas de 1.0 mm en los 40 cm del acuífero)     │ ◄── Grava 3–6 mm

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  TRAMPA CIEGA DE SEDIMENTOS / SUMP (20 cm de tubo ciego con tapón basal)   │

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ [Fondo ~8.7 m]

- Estandarización de Sarta en 1.5" (40 mm):

  - Reduce el peso de la columna en un 40%, permitiendo izar y extraer la sarta completa en menos de 90 segundos.

  - Incrementa la velocidad hidráulica de corte en la broca dentada con motobombas estándar de 5.5 HP.

- Control de Adhesivos y Tiempos de Curado (Weld-On):

  - Tiempo de fraguado para baja presión (<160 psi): 30 a 45 minutos (+50% en neblina costera).

- Fluido de Perforación:

  - Lodo bentonítico dosificado a 40–50 g/L (~4.4% p/v) para formar la costra protectora (mudcake) que sostiene las paredes de arena durante la maniobra.

- Regla de Paro N.° 9 contra Atrapamiento:

  - Prohibición estricta de detener la circulación de agua manteniendo la sarta quieta dentro del pozo.

- Muestreo Litológico Des-bentonitizado:

  - Muestreo con tamiz fino en la boca de salida y enjuague inmediato con agua limpia para evaluar la textura real y el tamaño medio de grano (D50).

- Diseño Milimétrico de Ranurado y Empaque:

  - Ranurado horizontal fino (1.0 mm) confinado estrictamente a los 40 cm del estrato acuífero.

  - Trampa ciega basal de 20 cm con tapón para decantación de finos.

  - Empaque de grava calibrada (3 a 6 mm, equivalente a 4–6 veces el D50 del acuífero).

- Sistemas de Extracción según Profundidad:

  - Nivel Somero (4.0 a 7.0 m): Bomba de diafragma 12V CD en superficie con manguera de 1/2'' y válvula check de pie.

  - Nivel Profundo (>8.0 m): Bomba de pistón interior EMAS (tubo de 1/2'' con canica de vidrio), Bomba de Cuerda (Rope pump) o inyección neumática Airlift.

ACTO IV: LA SEGUNDA RED Y LA JUSTICIA AMBIENTAL

DIAGRAMA DE FLUJO: ARQUITECTURA DIFERENCIADA 80/20

[ POZO SOMERO AQUADRILL ]

│

(Bomba diafragma 12V / Solar)

▼

[ CISTERNA DESACOPLADA ]

/                     \

LÍNEA POTABLE (20%)                       LÍNEA SECUNDARIA (80%)

(70 – 120 L/día)                          (280 – 480 L/día)

│                                         │

[ Filtro Sedimentos 5µ ]                     [ Filtro Malla 50µ ]

│                                         │

[ Carbón Activado Block ]                    [ Cloración en Línea 1.5 ppm ]

│                                         │

[ Micro-Ósmosis Inversa ]                             ▼

│                                ┌────────────────────────┐

▼                                │ • Sanitarios y Lavado  │

┌───────────────────────┐                    │ • Humedales Urbanos    │

│ • Consumo e Hidratación│                   │ • Riego de Parques NbS │

│ • Cocción de Alimentos│                    └────────────────────────┘

│ (Cumple NOM-127-SSA1) │

└───────────────────────┘

CAPÍTULO 6: Arquitectura Diferenciada 80/20 y Soluciones Basadas en la Naturaleza (NbS)

Intentar potabilizar los 600 litros diarios que requiere un hogar genera costos de membranas y volúmenes de salmuera de rechazo insostenibles. La Arquitectura 80/20 desacopla la demanda en dos corrientes físicas independientes:

1. Fracción Potable (20% del volumen = 70 a 120 L/día por punto)

- Destino: Bebida, hidratación directa y preparación de alimentos.

- Tren de Tratamiento: Filtro de sedimentos de 5 μm → Carbón activado en bloque → Membrana de micro-ósmosis inversa de punto de uso (POU) → Post-filtro remineralizador.

- Calidad de Salida: Cumplimiento estricto de los límites permisibles de la NOM-127-SSA1-2021 (TDS <300 mg/L, cero coliformes, nitratos <10 mg/L).

2. Fracción Secundaria y Regenerativa (80% del volumen = 280 a 480 L/día)

- Destino: Descarga de inodoros, lavado de patios, control de polvo y riego de áreas verdes.

- Tren de Tratamiento: Filtración de malla lavable (50 μm) → Cloración en línea con pastilla dosificadora (1.5 ppm de cloro residual libre) → Humedal artificial de fito-depuración.

- Humedales Urbanos en Parques de Bolsillo:

  - En colaboración con la experiencia comunitaria de Fundación Que Transforma (Daniela Sepúlveda) y el diseño permacultural de Culinary Art School (Ricardo Araña), el 80% del agua alimenta celdas de humedales de flujo subsuperficial (grava, arena y plantas palustres fito-acumuladoras como Typha domingensis y Scirpus americanus).

  - Estas celdas transforman el agua en parques verdes de barrio, mitigan la isla de calor urbana y crean sumideros locales de biodiversidad.

CAPÍTULO 7: Arbitraje Regulatorio, el "Doble Hack" y el Drenaje Geotécnico

LA MATRIZ DEL DOBLE HACK

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│ HACK 1: MITIGACIÓN GEOTÉCNICA │ HACK 2: CIENCIA CIUDADANA Y PIEZOMETRÍA                │

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Despresuriza agua somera a    │ Registrado como Red de Piezómetros de Investigación    │

│ 5–8 m que satura laderas y    │ Hidrogeológica bajo el Art. 35 de la Ley General de    │

│ causa derrumbes en cañadas    │ Aguas, transmitiendo telemetría abierta a CONAGUA.     │

└───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

El modelo supera el bloqueo legal mediante dos argumentos institucionales legítimos:

1. El Hack Geotécnico: Protección Civil y Estabilización de Laderas

En cañadas urbanas de Tijuana (Camino Verde, Cañón del Pato, Sánchez Taboada), el agua a 5–8 m de profundidad proviene de infiltraciones pluviales y fugas de la red vieja. Esta agua satura el subsuelo, eleva la presión hidrostática de poro (μ) y reduce el esfuerzo cortante resistente (τ=c'+σ-μtanϕ'), detonando los catastróficos deslizamientos de ladera que colapsan cientos de viviendas.

- Encuadre Legal: Cada punto AquaDrill opera formalmente como un sistema de sub-drenaje y alivio de presión de poro, clasificado como obra de Protección Civil y Mitigación de Riesgos Geológicos, no como explotación extractiva comercial.

2. El Hack Científico: Red Piezométrica bajo el Art. 35 de la Ley General de Aguas

- El Artículo 35 de la Ley General de Aguas faculta la realización de obras de investigación, monitoreo y exploración hidrogeológica sin fines de lucro.

- Cada pozo se equipa con telemetría digital abierta (sensor de nivel, caudalímetro de pulsos y sonda de conductividad IoT), convirtiendo los puntos en Nodos Centinela que reportan datos hidrológicos en tiempo real a CONAGUA y CESPT.

ACTO V: EL ESPEJO GLOBAL Y LA COMPARATIVA CRÍTICA

LECCIONES DEL DÍA CERO: CIUDAD DEL CABO VS TIJUANA

[ CIUDAD DEL CABO (2018) ]                     [ TIJUANA (2026) ]

• 95% dependiente de presas                    • 95% dependiente del Acueducto Río Colorado

• Alerta al 13.5% (Cierre total de red)        • Presa El Carrizo: 3 a 4 semanas de reserva

• PODs militares con ración de 25 L/persona    • Pipas diésel sobrevaluadas ($150–$300/m³)

• Salvación: Pozos someros (Cape Flats) +      • Solución: Lentes aluviales (5–8 m) + 80/20

Ley Schedule 1 (Uso doméstico sin licencia)    + Nodos Centinela (AquaResiliencia)

CAPÍTULO 8: La Crónica del Día Cero en Ciudad del Cabo vs. La Vulnerabilidad del Río Colorado

En 2018, Ciudad del Cabo (4.3 millones de habitantes) estuvo a punto de convertirse en la primera metrópoli del mundo en quedarse sin agua. Las seis presas del Western Cape Water Supply System cayeron al 13.5% de su capacidad. El plan de emergencia contemplaba cerrar las tuberías domiciliarias y desplegar al ejército en 200 puntos de distribución para repartir 25 litros diarios por persona.

La ciudad evitó el colapso gracias a dos palancas:

- Reducción de la demanda en un 50%: Racionamiento estricto a 50 L/persona/día.

- La proliferación de pozos someros (boreholes y wellpoints): Decenas de miles de familias captaron agua del acuífero aluvial arenoso Cape Flats y del acuífero Atlantis, descentralizando el suministro.

El Paralelismo con Tijuana y el Acueducto Río Colorado

Tijuana vive en una vulnerabilidad idéntica: depende en un 90% a 95% de un solo tubo: el Acueducto Río Colorado - Tijuana (ARCT).

- El acueducto requiere elevar el agua 1,060 metros sobre La Rumorosa mediante 6 estaciones de bombeo de alta tensión (PB1 a PB6).

- En caso de un sismo mayor en el sistema de fallas San Andrés / Cerro Prieto o un colapso eléctrico regional, la Presa El Carrizo cuenta únicamente con 3 a 4 semanas de almacenamiento de reserva.

- Cumplido ese plazo, Tijuana enfrentaría un Día Cero sin fuentes sustitutas centralizadas. AquaResiliencia representa la red de soporte vital de emergencia que, operando con energía solar a 12V, garantiza 600 L/día por nodo a nivel de barrio aún con la red eléctrica y el acueducto apagados.

CAPÍTULO 9: Análisis Internacional de Derecho Comparado

MAPA GLOBAL DE DERECHO COMPARADO

┌────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│ JURISDICCIÓN       │ INSTRUMENTO LEGAL           │ MECANISMO DE MICRO-EXTRACCIÓN       │

├────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ Sudáfrica          │ National Water Act (1998)   │ Schedule 1: Uso doméstico razonable │

│                    │                             │ de aguas subterráneas sin licencia. │

├────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ California, EE.UU. │ SGMA (Water Code § 10721)   │ De Minimis Extractors: Extracción   │

│                    │                             │ ≤2,460 L/día exenta de cuotas/GSA.  │

├────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ Alemania           │ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) │ § 46 WHG: Erlaubnisfreie Benutzung  │

│                    │ + Berliner Wassergesetz     │ (Uso libre para hogar y jardín).    │

├────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ Perú               │ Ley de Recursos Hídricos    │ Art. 50: Uso primario directo para  │

│                    │ (Ley N° 29338 - ANA)        │ necesidades humanas sin licencia.   │

└────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

- Sudáfrica — National Water Act (Act 36 of 1998, Schedule 1): Establece el derecho inalienable de cualquier ocupante a extraer agua subterránea directamente en su terreno para consumo doméstico, bebida y huerto familiar sin requerir concesión administrativa.

- California, EE.UU. — Sustainable Groundwater Management Act (SGMA): En la cuenca binacional vecina de San Diego, el California Water Code define a los De Minimis Extractors (extracciones domésticas ≤2 acre-feet/año≈2,460 L/día), eximiéndolos de medidores comerciales mandatorios y cuotas regulatorias de las GSAs.

- Alemania — § 46 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) y Berliner Wassergesetz (BWG): En Berlín, ciudad asentada sobre el valle glaciar Urstromtal con agua freática a 1.5–4 m, el § 46 del WHG exenta de permiso (Erlaubnisfreie Benutzung) la extracción de agua subterránea para uso doméstico y riego de jardines (Gartenbrunnen), regulando más de 20,000 micro-pozos privados.

ACTO VI: LA ECONOMÍA, EL ESCALAMIENTO Y EL PASE DE LISTA

BENCHMARK DE COSTOS Y HUELLA DE CARBONO DEL AGUA EN TIJUANA

┌─────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────────────┐

│ FUENTE DE SUMINISTRO            │ COSTO ($/m³) │ COSTO ($/L)   │ HUELLA (kg CO₂e/m³) │

├─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────────┤

│ AquaResiliencia (Solar 12V)     │ $6.50 MXN    │ $0.007 MXN/L  │ 0.00 kg CO₂e (CERO) │

│ Acueducto Río Colorado (CESPT)  │ $31.00 MXN   │ $0.031 MXN/L  │ 2.10 kg CO₂e        │

│ Desalinizadora de Agua de Mar   │ $38.00 MXN   │ $0.038 MXN/L  │ 2.00 kg CO₂e        │

│ Pipas Privadas a Diésel         │ $225.00 MXN  │ $0.230 MXN/L  │ 12.50 kg CO₂e       │

│ Atrapanieblas de Malla Raschel  │ $26.50 MXN   │ $0.027 MXN/L  │ 0.00 kg CO₂e (BajoV)│

│ Garrafón Comercial Purificado   │ $2,368.00 MXN│ $2.370 MXN/L  │ 7.50 kg CO₂e        │

└─────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────────┘

CAPÍTULO 10: Benchmark Técnico-Económico, Huella de Carbono y Estructura de Costos

Matriz de Costos por Pozo (Precios Verificados Agosto 2026)

- Bloque A (Equipo Reutilizable de Cuadrilla — Inversión Única): $18,310 – $42,840 MXN (Motobomba 5.5 HP, tripié de madera 12', polea de 100 kg, herramientas de corte/percusión, tambos y cámara sumergible).

- Bloque B (Consumibles por Pozo Instalado): $4,710 – $8,420 MXN (PVC 1.5" Cédula 40 18 m, adaptadores roscados, bomba diafragma 12V, manguera 1/2'', válvula check de bronce, grava 3–6 mm y brocal de concreto).

- Bloque C (Insumos de Operación por Pozo): $1,200 – $2,500 MXN (Pipa de agua inicial para lodos y gasolina).

- Costo Marginal Real por Pozo Subsecuente: $5,910 a $10,920 MXN (cumpliendo con la meta de ingeniería frugal de $< $15,000 MXN).

Intensidad Energética y Huella de Carbono Neta Cero

- Mientras el Acueducto Río Colorado consume 4.20 kWh/m³ quemando combustibles fósiles para superar La Rumorosa y las pipas diésel emiten 12.50 kg CO₂e/m³, AquaResiliencia consume 0.25 kWh/m³ suministrados por un micro-panel solar de 50W a 100W, alcanzando una Huella de Carbono Neta Cero (0.00 kg CO₂e).

CAPÍTULO 11: Validación por Gates ($100k MXN) y Estrategia de Escalamiento

HOJA DE RUTA Y APALANCAMIENTO DE FONDOS

[ GATE 0: $100k MXN ] ──► [ FASE 1: $100k USD ] ──► [ FASE 2: $5M MXN ] ──► [ FASE 3: METRÓPOLI ]

Ventures Hack (CDT)       Frontera 2025 (EPA/BDAN)   Fundación Río Arronte     Programa PEM 2034 CDT

• MVP y laboratorio       • 5 Nodos Centinela        • Escala comunitaria      • Red metropolitana

• Protocolo CONAGUA       • 1er Humedal en parque    • Gobernanza de barrio    • Resiliencia urbana

Desglose del Premio de $100,000 MXN en 6 Gates de Validación:

- Gate 1 ($12,000 MXN): Integración GIS, análisis de interferencias y geofísica no invasiva.

- Gate 2 ($20,000 MXN): Muestreo en laboratorio acreditado por la EMA (NOM-127-SSA1-2021).

- Gate 3 ($18,000 MXN): Ensamble del módulo de tratamiento 80/20 y pruebas de membrana POU.

- Gate 4 ($8,000 MXN): Instrumentación IoT y telemetría de boca de pozo (nivel, caudal, conductividad).

- Gate 5 ($8,000 MXN): Integración del expediente de preconsulta formal ante CONAGUA y CESPT.

- Gate 6 ($20,000 MXN): Fondo condicionado para habilitación de punto piloto autorizado.

(Reserva de contingencia y registro audiovisual: $14,000 MXN).

CAPÍTULO 12: Gobernanza del Consorcio "1, 2, 3 por Tijuana"

- Pablo Campos (Líder Técnico e Ingeniería Frugal): Ingeniero y emprendedor social. Fundador de Grupo Ecologista de Tijuana, A.C. Responsable del diseño mecánico de AquaDrill, pruebas de campo y arquitectura física.

- Daniela Sepúlveda (Innovación Social y Gobernanza Comunitaria): Fundadora de Fundación Que Transforma. Responsable de la vinculación con la sociedad civil, adopción en parques urbanos y educación ambiental.

- Ricardo Araña (Sustentabilidad y Permacultura): Catedrático en Culinary Art School. Especialista en diseño regenerativo, balance biológico y modelación agronómica de humedales de fito-depuración.

- Dra. Violeta Trevizo Arbizu (Bioética y Salud Pública): Doctora en Bioética. Responsable del marco de Justicia Hídrica, derecho humano al agua y protocolos de bioseguridad sanitaria.

- Sati Gutiérrez (Cine Documental y Comunicación): Cineasta y becaria de realización documental. Dirección de la narrativa comunitaria, registro audiovisual y difusión pública.

(Red de Asesoría Externa: Laura, exdirectora de Fundación La Puerta y PFEA, como mentora en datos históricos de cuencas y monitoreo ambiental).

CAPÍTULO 13: La Plataforma Web Interactiva, Fuentes Oficiales y Bibliografía

Plataforma Digital Abierta del Proyecto

El código fuente, los modelos de datos, la documentación técnica completa y la calculadora interactiva de viabilidad de pozos someros están disponibles en acceso libre y abierto en:

- 🌐 Portal y Guía Interactiva: quecrap.github.io/123portijuana

- 💻 Repositorio de Código Abierto: github.com/quecrap/123portijuana

- 📑 Dossier Maestro en Google Drive: AquaResiliencia — Dossier Maestro

- 📘 Manual AquaDrill v1.0 en Drive: Manual AquaDrill v1.0 Oficial

Fuentes Técnicas, Científicas y Jurídicas Oficiales

- CONAGUA (2013 / 2020): Actualización de la Determinación de la Disponibilidad Media Anual de Agua en el Acuífero Tijuana (0201), Diario Oficial de la Federación (DOF), México.

- U.S. Geological Survey (USGS / NWIS): Groundwater Data for the Nation — Tijuana River Valley and Sweetwater Alluvial Basins, San Diego County, California.

- RWSN / UNICEF (2009): Well Jetting, Washboring or Hand Turning, Rural Water Supply Network Field Note 2009-1, St. Gallen, Suiza.

- Practica Foundation (2010): Jetting: Technical Training Handbook on Affordable Manual Drilling, Delft, Países Bajos.

- EMAS / TADEH (2015): Household Water Supply Technologies in Bolivia, Wolfgang Buchner, La Paz, Bolivia.

- República de Sudáfrica (1998): National Water Act (Act No. 36 of 1998), Schedule 1: Permissible Use of Water.

- Estado de California (2014): Sustainable Groundwater Management Act (SGMA), California Water Code Division 6, Part 2.74.

- República Federal de Alemania (2009): Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), § 46 Erlaubnisfreie Benutzungen des Grundwassers.

- Secretaría de Salud (2021): NOM-127-SSA1-2021: Agua para uso y consumo humano — Límites permisibles de la calidad del agua, DOF, México.

- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Tesis de jurisprudencia en materia del Derecho Humano al Agua (Art. 4º) y Rectoría de Aguas Nacionales (Art. 27º).

Fin de la Tesis Magna — AquaResiliencia Tijuana (Agua de Gia) | Equipo 1, 2, 3 por Tijuana

AquaResiliencia Tijuana

Estrategia de Validación Hidrogeológica, Modelo 80/20 y Marco Regulatorio de Micro-Extracción Doméstica

Documento Técnico y Jurídico de Proyecto | Fecha de Corte: Agosto 2026
Coordinación de Proyecto AquaResiliencia Tijuana

I. Resumen Ejecutivo y Alcance

El proyecto AquaResiliencia Tijuana nació a partir de un hallazgo empírico directo en 2022 (Caso 001), donde se alcanzó agua subterránea somera a aproximadamente 8–9 metros de profundidad mediante una técnica de perforación hidráulica frugal (ademe de PVC, circulación de agua con bentonita y bomba a gasolina). Ese prototipo operó durante tres meses produciendo hasta ~600 L/día de forma intermitente.

Ese hecho probó factibilidad en un sitio específico, pero no demostró potabilidad inmediata, replicabilidad municipal ni autorización federal. Por ello, el proyecto evolucionó de la idea de 'hacer un pozo barato' a construir una plataforma de resiliencia hídrica urbana e inteligencia territorial. Esta plataforma identifica polígonos con alta probabilidad de agua somera, diseña un tratamiento de bajo costo diferenciado y plantea una ruta regulatoria experimental.

II. Evidencia Hidrogeológica Transfronteriza y Auditoría de Datos

Para validar la consistencia del Caso 001, se realizó una auditoría forense de datos hidrogeológicos a ambos lados de la frontera:

- San Diego (USGS / NWIS): Se auditaron 7 pozos de monitoreo en aluvión cuaternario (Qal) con URL primaria verificable. El 100% (7 de 7) presenta un nivel freático estático ≤ 10.0 m (mediana de 3.90 m, rango de 2.47 m a 7.50 m). Las muestras de laboratorio revelan una salinidad promedio de 1,888.75 mg/L de TDS (100% sobre norma secundaria de la EPA) y 57.1% de excedencia en nitratos (promedio 10.13 mg/L as NO3-N).

- Tijuana (CONAGUA / Acuífero 0201): El informe técnico oficial de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA Acuífero 0201, DR_0201.pdf) certifica un rango de nivel estático regional de 4.0 m a 15.0 m en los depósitos aluviales de los ríos Tijuana y Alamar, registrando una disponibilidad oficial negativa de -1.664 hm³/año y veda federal aplicable.

III. Delimitación Territorial: Los 5 Polígonos Prioritarios para Pilotos

Mediante el cruce de unidades aluviales (Qal), piezometría oficial, altimetría y densidad de viviendas, se delimitaron 5 polígonos prioritarios de prioridad alta y 1 polígono de descarte definitivo:

| ID Polígono | Nombre / Zona | Prioridad | Prof. Esperada | Litología Dominante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POL-TJ-01 | Corredor Vía Rápida Alamar | ALTA | 5.0 - 9.0 m | Aluvión suelto (arenas y gravas) |
| POL-TJ-02 | Cañón del Pato / Lázaro Cárdenas | ALTA | 6.0 - 10.0 m | Relleno de cañada no consolidado |
| POL-TJ-03 | Zona Río / Col. Federal / Libertad Baja | ALTA | 3.5 - 7.5 m | Paleocauce del Río Tijuana |
| POL-TJ-04 | El Florido / Arroyo Matamoros Baja | ALTA | 7.0 - 12.0 m | Gravas de arroyo tributario |
| POL-TJ-05 | Cañada Verde / Col. Obrera Baja | ALTA | 6.5 - 11.0 m | Depósitos de fondo de valle |
| POL-TJ-06 | Mesa de Otay México (Zona Industrial) | DESCARTE | 50.0 - 120.0+ m | Formación Otay (arenisca indurada) |

IV. Arquitecturas de Tratamiento (Separación Estricta)

Debido a la salinidad promedio observada en aguas someras (~1,800 mg/L TDS), potabilizar el 100% de la extracción resulta económicamente inviable. Por ello, se definen dos arquitecturas separadas:

1. Modelo 80/20 (Extracción 350 – 600 L/día)

Diseñado para viviendas completas. Se extraen 350 a 600 L/día, de los cuales entre 70 y 120 L/día (20%) son procesados mediante un sistema comercial de ósmosis inversa con bomba booster para agua potable (beber y cocinar). El 80% restante (280–480 L/día) se acondiciona con cloración en línea y filtración de discos para uso no potable (inodoros, limpieza y riego no comestible).

2. Modelo Ultra-Frugal (10 – 20 L/día Potables)

Diseñado para consumo humano directo estricto. Potabiliza únicamente 10 a 20 L/día mediante un equipo POU (Point-of-Use) bajo fregadero de pequeña escala ($2,500–$4,500 MXN). Genera 15 a 30 L/día de rechazo de salmuera que se canaliza al tanque no potable. Este modelo no se denomina 80/20.

V. Marco Jurídico e Internacional: Derecho Comparado y SCJN

Frente al reto de legalización e institucionalización en México, el proyecto combina el análisis constitucional de la SCJN con cuatro precedentes internacionales clave de derecho comparado:

1. Parámetro Constitucional Mexicano (SCJN)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido en el Amparo en Revisión 318/2016 y la Acción de Inconstitucionalidad 102/2024 que el derecho humano al agua (Art. 4º) garantiza el acceso al mínimo vital para consumo doméstico (50–100 L/persona/día). Sin embargo, la jurisprudencia aclara que este derecho no anula las facultades de la CONAGUA para regular y vedar mantos acuíferos (Art. 27º). Por ello, el amparo no funciona como 'licencia previa', sino como defensa frente a omisiones administrativas en la atención de necesidades básicas.

2. Precedentes de Derecho Comparado Internacional

- Sudáfrica (National Water Act 36 of 1998 - Schedule 1 Water Use): Exime de licencias formales de uso de agua a la extracción subterránea destinada a necesidades domésticas razonables y jardinería básica, reconociendo que la micro-extracción familiar no altera la sustentabilidad del acuífero.

- California, EE.UU. (SGMA - De Minimis Extractors): Bajo la ley de sustentabilidad de agua subterránea (SGMA), los extractores 'De Minimis' (volúmenes ≤ 2 acres-pie al año, aprox. 2,460 L/día para uso doméstico) están exentos de la mayoría de los cobros de derechos, reportes obligatorios y trámites de concesión pesados.

- Bolivia y Latinoamérica (Modelos EMAS / UNICEF / RWSN): El modelo EMAS de perforación manual por chorro de agua fue evaluado por el Rural Water Supply Network (RWSN) e integrado por autoridades nacionales (SENASBA) como tecnología descentralizada promovida para el abastecimiento periurbano.

- Australia (Water Management Act 2000 - Basic Landholder Rights): La legislación de Nueva Gales del Sur reconoce los derechos básicos de propietarios para extraer agua somera para consumo del hogar sin requerir una licencia comercial de acceso a agua (Water Access Licence).

VI. Ruta de Legalización e Institucionalización (Sandbox Regulatorio)

Para formalizar los pozos piloto sin incurrir en violaciones a la veda del acuífero Tijuana 0201, se define una estrategia en tres etapas:

- 1. Piloto Experimental de Investigación con CONAGUA: Solicitar una autorización de sondeo de observación e investigación ambiental temporal, amparada en proyectos académicos/tecnológicos no comerciales.

- 2. Alineación con el Plan Estratégico Metropolitano (PEM 2034): Incorporar los pilotos al programa 'Agua para el Futuro' del PEM 2034 como un proyecto estructurante de ecotecnología y resiliencia urbana.

- 3. Telemetría y Monitoreo en Boca de Pozo: Instalar medidores digitales remotos que transmitan en tiempo real los volúmenes extraídos (asegurando el límite micro-doméstico < 600 L/día) y la calidad del agua, garantizando total transparencia ante la autoridad.

VII. Matriz de Fuentes Primarias y Citas (Claim Book)

Citas directas y fuentes primarias que respaldan cada afirmación del proyecto:

| Afirmación | Tipo de Evidencia | Fuente Primaria | Certeza |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso 001 produjo agua a 8-9m en 2022 (~600 L/día) | HECHO OBSERVADO | Registro Experimental Directo AquaResiliencia 2026 | Alta |
| 100% pozos aluviales USGS (7/7) tienen agua <= 10m | EVIDENCIA INDEPENDIENTE | USGS NWIS / Water Quality Portal (EE.UU.) | Alta |
| Nivel freático aluvial de Tijuana entre 4.0 m y 15.0 m | EVIDENCIA REGIONAL | CONAGUA Actualización Acuífero 0201 (DR_0201.pdf) | Alta |
| Exención De Minimis a micro-extracciones <2,460 L/día | DERECHO COMPARADO | California SGMA Law / CA State Water Board | Alta |
| Schedule 1 Water Use exento de licencias domésticas | DERECHO COMPARADO | South Africa National Water Act 36 of 1998 | Alta |
| Delimitación de 5 polígonos aluviales prioritarios | DERIVACIÓN MATEMÁTICA | Mapa de Oportunidad V1 GeoJSON / SGM / USGS | Media-Alta |

ESTUDIO COMPARATIVO INTERNACIONAL Y PRESENTACIÓN TÉCNICA: GESTIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS SOMERAS Y MARCO REGULATORIO URBANO

El Caso de Berlín, San Diego, Lima y Miami — Lecciones para AquaResiliencia Tijuana

Resumen Ejecutivo

La gestión de aguas someras en metrópolis globales constituye un precedente fundamental para el desarrollo de estrategias hídricas y geotécnicas en Tijuana. El presente estudio analiza modelos exitosos de regulación y aprovechamiento de acuíferos superficiales, donde la integración de la normativa legal con la realidad hidrogeológica ha permitido mitigar riesgos urbanos y generar fuentes de agua alternativas. Estos casos internacionales sirven como base técnica y jurídica para sustentar el proyecto AquaResiliencia Tijuana, promoviendo la seguridad hídrica y la estabilidad del suelo.

Capítulo 1: Berlín, Alemania (3.8M hab)

Berlín presenta un modelo avanzado de gestión hídrica urbana condicionado por su geografía y evolución industrial.

Hidrogeología del Urstromtal

La ciudad se asienta sobre el Urstromtal (valle glacial), caracterizado por niveles freáticos extremadamente someros que oscilan entre los 1.5 y 4 metros de profundidad. Esta condición hidrogeológica requiere un monitoreo constante y una gestión activa del suelo.

El fenómeno de Grundwasseranstieg

Tras el cierre masivo de industrias que extraían grandes volúmenes de agua, Berlín enfrentó el fenómeno de Grundwasseranstieg o ascenso del nivel freático. Este proceso derivó en la inundación sistemática de sótanos y estructuras subterráneas, obligando a la ciudad a reconsiderar su marco regulatorio para permitir el drenaje y uso doméstico de estas aguas.

Marco Legal y Normativo

- § 46 WHG (Wasserhaushaltsgesetz): Establece la Erlaubnisfreie Benutzung (uso exento de permiso), permitiendo la extracción de agua para uso doméstico y el drenaje de suelos sin trámites administrativos pesados, siempre que no afecte el equilibrio hídrico general.

- Ley de Aguas de Berlín (BWG): Regula los Gartenbrunnen (pozos de jardín) bajo un régimen de Anzeigepflicht (notificación simple), facilitando que los ciudadanos utilicen el acuífero somero para riego y otros fines menores.

Tecnología de Uferfiltration

Berlín utiliza la técnica de Uferfiltration (filtración de ribera), aprovechando los sedimentos naturales de los ríos para pre-tratar el agua antes de su potabilización, integrando el acuífero somero como un componente activo de la infraestructura hidráulica.

Capítulo 2: San Diego / California (EE.UU.)

El estado de California ha implementado regulaciones que equilibran la sostenibilidad con el acceso a recursos hídricos para pequeños usuarios.

Ley SGMA y Estatutos de Exención

La Sustainable Groundwater Management Act (SGMA) reconoce la figura de los De Minimis Extractors. Este estatuto define a los usuarios que extraen 2 acre-feet/año o menos (aproximadamente 2,460 L/d) como exentos de cobros y trámites administrativos complejos, reconociendo su bajo impacto en el acuífero frente al beneficio de la subsistencia.

Datos del USGS en la Cuenca del Río Tijuana

Registros de la USGS (United States Geological Survey) en la zona fronteriza de San Diego confirman la presencia de pozos aluviales someros en la cuenca del Río Tijuana con niveles estáticos de agua localizados entre los 2.4 y 7 metros de profundidad, validando el potencial de captación transfronteriza.

Capítulo 3: Lima (Perú) y Miami (EE.UU.)

Ambas ciudades demuestran adaptaciones técnicas específicas para acuíferos costeros y aluviales.

Lima, Perú

En los valles aluviales áridos de Lima, se ha recurrido históricamente a las galerías filtrantes. Estas estructuras permiten captar agua del flujo subsuperficial en zonas de escasez extrema, optimizando el recurso disponible en los sedimentos del valle.

Miami, EE.UU.

En la región de Miami, el acuífero Biscayne permite el uso de pozos hincados (sand points). Estos dispositivos técnicos facilitan el acceso rápido y económico a aguas someras, permitiendo una despresurización natural de los estratos superficiales en un entorno costero altamente saturado.

Capítulo 4: Síntesis de Derecho Comparado y Justificación para el Hackathon (CDT / CONAGUA)

Los precedentes internacionales presentados proporcionan el sustento técnico y legal para el despliegue del proyecto "El Doble Hack" de AquaResiliencia Tijuana, en el marco de la colaboración con el Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Justificación Técnica y Regulatoria

El modelo de AquaResiliencia se basa en cuatro pilares derivados del análisis comparado:

- Mitigación Geotécnica: Al igual que en Berlín, la extracción controlada de aguas someras previene el daño estructural por ascenso freático.

- Despresurización de Taludes: Siguiendo la lógica de Miami, el control de los niveles de agua en estratos superficiales reduce la presión intersticial en zonas de riesgo de deslizamiento.

- Ciencia Ciudadana: Basado en el modelo de notificación simple (Anzeigepflicht), se busca empoderar a la comunidad en el monitoreo del recurso.

- Volumen de Subsistencia: Siguiendo el estándar de California para De Minimis Extractors, se justifica un marco de uso doméstico simplificado para volúmenes de subsistencia que no comprometan la gestión nacional del agua.

| Concepto | Referencia Internacional | Aplicación en Tijuana |
| --- | --- | --- |
| Exención de Permiso | § 46 WHG (Alemania) | Propuesta de volumen de subsistencia |
| Captación Somera | USGS / Biscayne (EE.UU.) | Pozos aluviales en cuenca del río |
| Riesgo Estructural | Grundwasseranstieg (Berlín) | Mitigación de inestabilidad en laderas |
| Técnica de Captación | Galerías Filtrantes (Perú) | Optimización de flujo subsuperficial |

Este marco internacional valida que la gestión de aguas someras no solo es una necesidad hídrica, sino una herramienta crítica de resiliencia urbana ante los desafíos geológicos y climáticos de Tijuana.

Person
Responsable Técnico del Estudio

Date
Fecha de Emisión

AQUARESILIENCIA TIJUANA: TESIS MAGNA Y DEFENSA INTEGRAL

ACTO I: LA CRÓNICA FUNDACIONAL Y EL DEBER INTERGENERACIONAL

Plataforma Web Oficial y Herramienta de Guía Interactiva: https://quecrap.github.io/123portijuana/

Este portal de acceso abierto funciona como el centro digital donde convergen la documentación técnica, los mapas de riesgo y la herramienta interactiva de guía para el usuario, permitiendo la democratización del conocimiento hídrico en Tijuana.

CAPÍTULO 1: EL INGENIERO ZURDO, LA MADRUGADA Y EL PASE DE LISTA

"Si aún dudas, te cuento cómo me enteré de esto. Eran las cinco de la mañana... 'La propuesta más disruptiva y viable será la ganadora de 100,000 pesos.' Necesitaba personas a las que les confiaría a mi hija. Metafóricamente mi hija es Tijuana, pero también es Gia, de 4 años. Este proyecto se llama Agua de Gia (Gia por Gaia la Tierra, y por mi hija). En Monterrey vimos lo que pasa al abrir la llave y no encontrar nada; en mi restaurante llegamos a vender una botella de Topo Chico en 80 pesos. Cuando puedes ver un problema venir y tienes la posibilidad de hacer algo... eso no es una coincidencia: es el pase de lista, mencionando tu nombre a todo pulmón."

ACTO II: EL VILLANO QUE EMBOTELLÓ LA SED Y EL DESMONTAJE DE MITOS

CAPÍTULO 2 Y 3: HIDROGEOLOGÍA URBANA Y DATOS OFICIALES

Ante la amenaza de quienes lucran con la sed, respondemos desmontando los mitos del siglo XX con datos de precisión de CONAGUA y USGS en los polígonos aluviales (Alamar, Cañón del Pato, Zona Río, El Florido, Cañada Verde):

- Mito 1: "En Tijuana no hay agua": La evidencia hidrogeológica del USGS y CONAGUA desmiente esto; el 100% de los pozos en aluvión están a profundidades menores a 10 metros.

- Mito 2: "Un pozo solo sirve si extrae caudales industriales": Rompemos el paradigma del gigantismo. La micro-extracción doméstica de 2 L/min genera 600 L/día, suficiente para una familia.

- Mito 3: "Subir agua 1,060 m por La Rumorosa es la única opción": Proponemos microbombeo solar a 12V con cero emisiones netas.

- Mito 4: "Hay que potabilizar todo el flujo": Implementamos la Arquitectura 80/20 (20% potable / 80% usos secundarios y parques).

- Mito 5: "La veda de 1965 prohíbe todo": Se aborda mediante protocolo de investigación, justicia hídrica y estabilización de laderas.

ACTO III: MEMORIA DE CAMPO Y EL PROTOCOLO AQUADRILL V1.0

CAPÍTULO 4 Y 5: LA PERFORACIÓN Y EL ESTÁNDAR TÉCNICO

La crónica de 2022 en Playas de Tijuana narra la perforación mediante jetting. Al tocar el estrato permeable, se experimentó la pérdida súbita de circulación de lodos, revelando una columna de 40 cm de agua y fondo abierto. El bioensayo de los langostinos en piletas confirmó la vitalidad del recurso.

El protocolo AquaDrill v1.0 estandariza sarta de 1.5" PVC Cédula 40, pegamento Weld-On, diafragma 12V y empaque de grava de 3-6 mm para asegurar la integridad de la obra bajo normas internacionales.

ACTO IV: LA PARÁBOLA DEL 80/20 Y EL ARBITRAJE REGULATORIO

Implementamos la Arquitectura 80/20 (20% potable / 80% usos secundarios mediante humedales fito-depuradores). El "Doble Hack" consiste en: 1) Hack Geotécnico: alivio de presión de poro en laderas críticas (Camino Verde, Cañón del Pato, Sánchez Taboada). 2) Hack Científico: Red de Piezómetros bajo el Art. 35 de la Ley General de Aguas con telemetría abierta compartida con CONAGUA y CESPT.

ACTO V: CRÓNICA DEL DÍA CERO — DE CIUDAD DEL CABO A TIJUANA

CAPÍTULO 8 Y 9: VULNERABILIDAD Y EL MILAGRO DEL ACUÍFERO

La distopía de Ciudad del Cabo, con colas de 25 L/día custodiadas por el ejército, resuena en Tijuana. Mientras el acuífero Cape Flats salvó a la ciudad bajo la ley Schedule 1 de Sudáfrica, Tijuana depende de un bombeo a 1,060 m en La Rumorosa. Si el acueducto falla, El Carrizo solo ofrece 3 semanas de reserva.

- Municipio y Protección Civil: Ahorro millonario en mitigación de desastres y contención de laderas.

- CESPT / CFE: Desahogo de colectores y ahorro energético al evitar el bombeo desde La Rumorosa.

- Comunidad: Agua propia sin costo de pipas, seguridad hídrica y regeneración de parques.

ACTO VI: MODELO ECONÓMICO, GOBERNANZA Y ACCESO ABIERTO

Estandarizamos el campo en 14 etapas críticas, utilizando sarta de 1.5" PVC Cédula 40 bajo normas UNICEF/RWSN:

- Preparación y Jetting: Lodo bentonítico a 44 g/L y hincado de guía ABS de 4". Regla de oro: Nunca detener la sarta para evitar atrapamiento.

- Muestreo y Terminación: Análisis litológico en boca de pozo, ranurado de 40 cm (1 mm), trampa ciega, empaque de grava y sello sanitario.

- Bombeo: Diafragma 12V para profundidades de 4–7 m; alternativas como Pistón EMAS o Airlift para >8 m.

CAPÍTULO 6: ARQUITECTURA DIFERENCIADA 80/20 Y SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

- 20% Red Potable (70–120 L/día): Micro-ósmosis inversa POU con remineralización (NOM-127-SSA1-2021), reduciendo costos en un 72%.

- 80% Red Acondicionada (280–480 L/día): Filtración básica y humedales de fito-depuración para riego y sanitarios.

Saneamiento Descentralizado: Biodigestores y Cierre del Ciclo

El colapso del alcantarillado en cañadas y laderas no regularizadas de Tijuana provoca que las fosas sépticas filtren aguas negras sin tratar al manto somero (contaminación por coliformes y nitratos), mientras que las lluvias desbordan los colectores de CESPT, generando un conflicto binacional por derrames hacia el Río Tijuana y Playas de San Diego. El Cierre del Ciclo Hídrico in situ propone:

- Digestión Anaerobia: El 80% del flujo de usos secundarios se canaliza a un biodigestor anaerobio autolimpiable para la digestión de sólidos y producción de lodo estabilizado.

- Fito-depuración: El efluente clarificado pasa a un humedal artificial (grava, arena y plantas nativas) para su tratamiento biológico final.

- Re-infiltración y Riego: El agua tratada riega parques y se re-infiltra limpia al acuífero, eliminando la sobrecarga al colector central.

- Permacultura: Aprovechamiento de biofertilizante rico en nitrógeno y fósforo para la regeneración de suelos y huertos comunitarios (Ricardo Araña).

CAPÍTULO 7: EL ARBITRAJE REGULATORIO ("EL DOBLE HACK")

Navegamos la tensión entre el Derecho Humano al Agua (Art. 4º) y la Rectoría Federal (Art. 27º) mediante una Red de Piezómetros de Investigación Hidrogeológica bajo el Art. 35 de la Ley General de Aguas, compartiendo telemetría en tiempo real con CONAGUA y CESPT.

CAPÍTULO 8: BENCHMARK TÉCNICO-ECONÓMICO Y HUELLA DE CARBONO CERO

CAPÍTULO 6 Y 7: HUMEDALES DE BARRIO Y EL DOBLE HACK

Proponemos una separación física de redes para maximizar la eficiencia:

- 20% Red Potable (70–120 L/día): Tratamiento mediante micro-ósmosis inversa POU (Point of Use) con remineralización, cumpliendo la NOM-127-SSA1-2021. Esto reduce el CAPEX de tratamiento en un 72%.

- 80% Red Acondicionada (280–480 L/día): Filtración básica y cloración, integrada con humedales artificiales de fito-depuración para el riego de parques y uso en sanitarios.

CAPÍTULO 7: ARBITRAJE REGULATORIO Y LA TESIS DEL 'DOBLE HACK'

Enfrentamos la tensión entre el Art. 4º (Derecho Humano al Agua) y el Art. 27º (Rectoría Federal). Nuestra estrategia de "Doble Hack" consiste en:

- Hack Geotécnico: Definir la captación como un sistema de drenaje subsuperficial necesario para reducir la presión de poro y mitigar deslizamientos en laderas, entrando bajo la jurisdicción de Protección Civil.

- Hack Científico: Registrar las unidades como Red de Piezómetros de Monitoreo bajo el Art. 35 de la Ley General de Aguas, proporcionando telemetría en tiempo real a CONAGUA y CESPT para fortalecer la gestión pública del acuífero.

Políticas Públicas y Matriz de Incentivos

La viabilidad del sistema se sustenta en una estructura de beneficios transversales para todos los actores:

- Municipio y Protección Civil: Ahorro del 80% en costos de saneamiento comparado con drenaje convencional en zonas críticas, mitigando deslizamientos al eliminar fugas subterráneas.

- CILA / EPA (Resolución Binacional): Reducción de la saturación de plantas de bombeo y escurrimientos hacia Imperial Beach, cumpliendo compromisos de la Minuta 328 sin inversiones faraónicas.

- Incentivos al Ciudadano: Exención de cargos de alcantarillado en el recibo de CESPT, descuento en Predial Verde y acceso a subsidios de coinversión (Ramo 33 / Fondos BDAN) para instalación en polígonos prioritarios.

CAPÍTULO 10 A 13: MATRIZ DE INCENTIVOS Y BENCHMARK

| Fuente de Agua | Costo por m³ (MXN) | Energía (kWh/m³) | Emisiones CO₂e/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| AquaResiliencia | $6.50 | 0.25 | 0.00 (Solar) |
| Acueducto Río Colorado | $31.00 | 4.20 | 2.10 |
| Desalinizadora | $38.00 | 4.00 | 2.00 |
| Pipas (Diésel) | $225.00 | 25.00 | 12.50 |
| Atrapanieblas | $26.50 | 0.00 | 0.00 |
| Garrafón Comercial | $2,368.00 | 15.00 | 7.50 |

El modelo AquaResiliencia reduce el costo a $6.50/m³ frente a los $225.00/m³ de las pipas, operando con huella de carbono neta cero gracias a energía solar. La gobernanza recae en el consorcio '1, 2, 3 por Tijuana', financiado por gates de $100k MXN. La labor completa está en: https://quecrap.github.io/123portijuana/

- Berlín, Alemania: Gestión de la sobre-acumulación freática (Grundwassermanagement) en el Berliner Urstromtal (1.5–5 m). El § 46 de la Ley Federal de Aguas (WHG) y la Ley de Aguas de Berlín (BWG) permiten el uso doméstico libre de permisos. Existen más de 20,000 Gartenbrunnen (pozos de jardín) y se emplea activamente la filtración de ribera (Uferfiltration).

- California, EE.UU.: La Sustainable Groundwater Management Act (SGMA) define a los "De Minimis Extractors" como aquellos que consumen ≤ 2 acre-feet/año (~2,460 L/día), eximiéndolos de cuotas comerciales. El USGS documenta estos niveles en la cuenca del Río Tijuana y Sweetwater Valley.

- Sudáfrica: El National Water Act permite el uso de "Schedule 1" para subsistencia doméstica sin necesidad de licencia formal.

- Países Bajos: Referente en gestión de polders, utilizando sistemas de drenaje subsuperficial para el control preciso del nivel freático en entornos urbanos compactos.

- Lima, Perú: Aprovechamiento de los conos aluviales de los ríos Rímac y Surco mediante galerías filtrantes diseñadas para captar agua a baja profundidad.

- Miami, EE.UU.: Explotación del Acuífero Biscayne (1–3 m) mediante tecnología de sand points de 1.5", técnica análoga a la infraestructura frugal propuesta por AquaResiliencia.

- Pablo Campos: Ingeniería y dirección técnica.

- Daniela Sepúlveda: Innovación social.

- Ricardo Araña: Diseño regenerativo.

- Dra. Violeta Trevizo Arbizu: Marco bioético.

- Sati Gutiérrez: Documentación y narrativa.

- Laura (Asesoría): Enlace ambiental.

Fuentes: CONAGUA, DOF, USGS, UNICEF, RWSN, Practica Foundation, EMAS, SCJN.

BITÁCORA DE MEMORIA TÉCNICA, DESCARTES Y LECCIONES APRENDIDAS (2022–2026)

Registro Vivo de Errores, Vías Descartadas y Detalles Operativos de Campo
Proyecto: AquaResiliencia Tijuana (Agua de Gia) | Equipo: 1, 2, 3 por Tijuana

I. PROPÓSITO DE ESTA BITÁCORA

El objetivo de este documento es registrar con honestidad y rigor todos los supuestos que fallaron, las rutas legales que se descartaron y los aprendizajes técnicos derivados de la perforación experimental realizada en 2022. Esta memoria técnica busca evitar la repetición de errores en el nuevo piloto y consolidarse como una base de conocimiento viva para el equipo de trabajo.

II. LAS 5 GRANDES RUTAS Y SUPUESTOS DESCARTADOS (Y POR QUÉ NO PASARON)

1. Ruta del Amparo Constitucional de Choque

- El error inicial: Suponer que el Art. 4º (Derecho Humano al Agua) otorgaba un permiso automático e ilimitado para perforar sin aviso en zonas de veda.

- Por qué se descartó: La SCJN reafirma la rectoría federal de la CONAGUA (Art. 27º). Un litigio frontal sin un acto administrativo o negativa formal previa no prospera y genera clausuras.

- Aprendizaje: El amparo queda en reserva estratégica; la vía principal es la preconsulta administrativa, transparencia y solicitud de investigación de bajo impacto.

2. Ruta de Ocultamiento ("Disfrazar el Pozo como Sondeo Geotécnico")

- El error inicial: Pensar que llamarle "sondeo" eximía al proyecto del marco regulatorio de aguas nacionales.

- Por qué se descartó: La autoridad juzga por la realidad material (ademe, bomba, extracción). Si hay captación funcional, está regulada. Además, el libre alumbramiento en BC está suspendido desde la veda de 1965.

- Aprendizaje: Transparencia total, medición abierta y telemetría en tiempo real.

3. Promesa del "Pozo Barato de $10k con Agua Potable Lista para Beber"

- El error inicial: Creer que encontrar agua a 8 metros equivalía a encontrar agua potable lista para consumo.

- Por qué se descartó: El agua aluvial somera tiene salinidad (~1,800 mg/L TDS), dureza y nitratos. Potabilizar a ciegas cuesta más que la perforación.

- Aprendizaje: Arquitectura 80/20 (ósmosis inversa de sobremesa solo para 10-20 L/día potables y biofiltros/humedales para el 80% restante).

4. Generalización Geográfica sin Análisis Geológico (Otay y Mesetas)

- El error inicial: Creer que la técnica de perforación por inyección servía en cualquier colonia de Tijuana.

- Por qué se descartó: Las mesetas rocosas (Mesa de Otay) tienen areniscas consolidadas y niveles a >50-120 m donde la técnica frugal de PVC y jetting es inviable.

- Aprendizaje: Delimitación estricta de 5 polígonos aluviales (Alamar, Cañón del Pato, Zona Río, etc.) y descarte explícito de mesetas.

5. Potabilizar el 100% del Caudal de la Vivienda

- El error inicial: Intentar dimensionar plantas potabilizadoras para los 600 L/día completos.

- Por qué se descartó: Generación excesiva de salmuera de rechazo y costos de consumibles impagables para una familia.

- Aprendizaje: Separación física estricta de dos líneas de agua.

III. MEMORIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA PERFORACIÓN 2022 (CASO 001)

Técnica de Inyección Hidráulica (Jetting) y Lodos

- Control de viscosidad de la bentonita para sostener las paredes del pozo en arenas sueltas.

- La necesidad de piletas de decantación para no recircular arena a la motobomba y evitar el desgaste prematuro de sellos mecánicos e impulsores.

- La sarta de perforación detuvo su avance debido a una pérdida súbita de circulación del agua inyectada (filtración rápida al subsuelo sin retorno a superficie) al alcanzar el estrato permeable o base impermeable.

- Estándares Internacionales (UNICEF / RWSN / Practica Foundation): Se identifican los diámetros globales para jetting manual ligero: sarta de corte de 1.5" (40 mm), barreno perforado de 2.5" a 3" (65 a 75 mm) y ademe permanente de 1.5" o 2" de PVC.

- Ventajas de la sarta de 1.5": Optimización hidráulica (mayor velocidad de chorro con bombas de 5.5 HP), ergonomía (40% menos peso que 2", permitiendo extracción sin tripiés), compatibilidad (holgura de 12 mm para manguera de 1/2") y flexibilidad para métodos de 2 fases.

- Principio de diseño de perforación vs. entubado: La sarta de perforación nunca puede estar ranurada durante el avance de inyección hidráulica, ya que el agua a presión escaparía por las paredes laterales perdiendo la fuerza de corte en la punta e impidiendo el avance.

Columna de PVC y Ranurado

Análisis de Restricciones Hidráulicas y Operativas (Manguera Interna)

- Restricción hidráulica severa: Reducir el flujo de una motobomba de 2" a una manguera de 0.5" causa una pérdida de carga y caída de caudal inaceptable para mantener la velocidad de arrastre de lodos necesaria.

- Dificultad operativa: La presencia de una manguera continua dentro del tubo dificulta y estorba el acoplamiento y pegado de los tramos de 1.5 m conforme desciende la sarta.

Sistema de Sellado Temporal de Ranuras (Propuestas AquaDrill)

- Propuesta A (Sellado interno extraíble): Uso de un cilindro interno de 1.5" o tapón de hule que sella las ranuras por dentro durante el jetting. Al alcanzar la profundidad objetivo, se tira de una cuerda de nylon desde la superficie para liberar las ranuras.

- Propuesta B (Película hidrosoluble externa): Envoltura temporal de almidón/PVA (biodegradable) que resiste la presión durante los 45 min de perforación y se disuelve al reposar con agua limpia.

- Propuesta C (Protocolo de 2 fases): Ejecución de perforación completa con sarta ciega lisa seguida del entubado inmediato con el ademe ranurado, aprovechando el sostenimiento del lodo bentonítico.

- Ranurado artesanal vs. filtro comercial de fábrica (evitar que colapse el ademe o entre exceso de sedimentos finos).

- Importancia del empaque de grava graduada alrededor del filtro y colocación del sello sanitario anular de bentonita/cemento en los primeros 2 metros para evitar infiltración de superficie.

- En el Caso 001 se utilizó un tubo de PVC ciego sin ranurado lateral, captando agua únicamente por el fondo abierto.

- Solución de ingeniería de campo (AquaDrill): 1. Perforación con sarta ciega y broca dentada para concentrar energía hidráulica en el fondo; 2. Estabilización temporal con lodo bentonítico; 3. Extracción de sarta e introducción de Ademe Definitivo de PVC 2" con tramo de fondo de 40 cm ranurado y tapón ciego, vertiendo empaque de grava anular; 4. Alternativa de inyección directa mediante manguera interior temporal para aislar el ranurado.

Bombeo y Filosofía de Suficiencia

- Error de bombear a alto caudal continuo (abatimiento rápido).

- Acierto de extracción lenta (~2 L/min con bomba pequeña de 12V) hacia cisterna/tinaco.

- No forzar el pozo más de 3 días seguidos; extraer hasta 600 L/día como techo de suficiencia sin sobreexplotar el manto.

- Uso de bomba de diafragma de succión con manguera flexible introducida hasta el fondo del pozo.

- Se observó una columna de agua útil de aproximadamente 40 cm de espesor en el estrato freático.

Bioensayo de Langostinos

- El uso del agua somera en piletas de crustáceos validó ausencia de toxicidad aguda y tolerancia a la salinidad somera.

IV. REGISTRO VIVO DE RECUERDOS Y OBSERVACIONES (ESPACIO EN CRECIMIENTO)

Esta sección se dedica a capturar cada detalle o recuerdo operativo que surja durante el desarrollo del proyecto.

- Entrada 01 (24/Ago/2026): Registro inicial de la prueba anual, ciclos de 600 L/día y supervivencia del cultivo en piletas.

- Entrada 02 (Testimonio de Pablo): Se identificó que la pérdida de retorno es la firma de un estrato de alta permeabilidad (lente aluvial). A pesar de la captación restringida a la boca de 2" (sin ranurado ni grava), el sistema produjo ~2 L/min (600 L/día). El nuevo diseño AquaDrill optimizará esto con ranurado de 40 cm y empaque de grava de 3-6 mm para multiplicar el área de recarga y evitar azolves.

- Entrada 03 (Lección Técnica AquaDrill): Se formaliza que para el éxito del avance hidráulico, la inyección debe estar aislada de cualquier ranurado. El nuevo diseño separa la fase de excavación (sarta lisa) de la fase de captación (ademe ranurado con grava), o emplea una manguera interna de inyección si se opta por ademe perdido.

- Entrada 04 (Propuestas de Pablo - Sellado Temporal): Se integran soluciones para resolver la incompatibilidad entre inyección hidráulica y ranurado del ademe, descartando la manguera interna por ineficiencia hidráulica y dificultad de acople. Se prioriza el desarrollo de tapones internos extraíbles o películas biodegradables para el sistema AquaDrill.

- Entrada 05 (Alineación con Estándares Globales): Se integra el análisis comparativo basado en UNICEF, RWSN y Practica Foundation / EMAS. Se valida la transición a una sarta de 1.5" para maximizar la velocidad de corte y la agilidad operativa del equipo AquaDrill, garantizando que el diámetro interno permita la succión estándar de 1/2" con válvula check de bronce.

BENCHMARK COMPARATIVO: COSTO POR LITRO, ENERGÍA Y HUELLA DE CARBONO DEL AGUA EN TIJUANA

AquaResiliencia Tijuana (Agua de Gia) vs. Acueducto Río Colorado, Desalinizadoras, Pipas y Atrapanieblas

Proyecto: AquaResiliencia Tijuana | Equipo: 1, 2, 3 por Tijuana
Fecha: Agosto 2026

I. RESUMEN EJECUTIVO Y LA PARADOJA HÍDRICA DE TIJUANA

La ciudad de Tijuana enfrenta una contradicción logística y ambiental crítica. Importar agua a través de 1,060 metros de elevación vertical por La Rumorosa o depender de pipas operadas por motores a diésel genera una de las huellas energéticas y económicas más altas de México. Esta ineficiencia se agudiza al contrastarla con la disponibilidad del subsuelo aluvial somero, que ofrece acceso a agua a profundidades de apenas 6-8 metros. La implementación de microbombeo solar a 12V permite la extracción con emisiones netas cero, transformando la vulnerabilidad hídrica en una ventaja competitiva de resiliencia urbana.

II. TABLA COMPARATIVA MAESTRA (BENCHMARK INTEGRAL)

| Fuente de Agua | Costo por m³ ($ MXN) | Costo por Litro ($ MXN) | Intensidad Energética (kWh/m³) | Huella Carbono (kg CO2e/m³) | Confiabilidad | Impacto Ambiental |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AquaResiliencia | Bajo (Solar) | Mínimo | < 0.1 (Solar) | 0.00 | Alta (Descentralizada) | Positivo (NbS) |
| Acueducto (ARCT) | Medio-Alto | Bajo-Medio | Muy Alta | Alta (Red Fósil) | Media (Dependiente) | Alto (Transvase) |
| Desalinizadora | Alto | Medio | Alta | Media-Alta | Alta | Salmuera/Marino |
| Pipas Privadas | Muy Alto | Alto | Alta (Diésel) | Muy Alta | Baja (Emergencia) | Emisiones Locales |
| Atrapanieblas | Mínimo | Mínimo | 0.00 | 0.00 | Baja (Estacional) | Neutro |
| Garrafón (19L) | Máximo | Muy Alto | Media (Proceso) | Alta (Plástico/Log) | Alta | Residuos/Plástico |

III. ANÁLISIS TÉCNICO Y FINANCIERO POR FUENTE

AquaResiliencia (Pozo Somero + Solar 12V)

Este modelo optimiza el CAPEX mediante perforaciones de baja profundidad (6-8 metros) y un sistema 80/20 de gestión. El OPEX se reduce drásticamente al utilizar microbombeo solar de 35W, eliminando la dependencia de la red eléctrica comercial y garantizando un costo por litro marginal frente a cualquier otra fuente formal.

El Caso de los Atrapanieblas

Aunque reconocidos como soluciones innovadoras en hackathones previos por su huella de carbono cero y bajo costo operativo, presentan una limitante crítica de escalabilidad para el uso doméstico. Su rendimiento de 3 a 6 L/m² de malla al día es insuficiente frente a la demanda continua de un hogar promedio en Tijuana, estimada entre 350 y 600 litros diarios. Funcionan como complemento, pero no como base de resiliencia.

Acueducto Río Colorado - Tijuana (ARCT)

La infraestructura depende de 6 estaciones de rebombeo (de PB1 a PB6) para superar un desnivel vertical de 1,060 metros. Esta configuración implica una dependencia absoluta de la red eléctrica fósil, lo que se traduce en una vulnerabilidad sistémica ante fallas energéticas y una huella de carbono masiva por metro cúbico entregado.

Pipas Privadas a Diésel

Representan el mercado de emergencia en colonias no regularizadas. Su costo financiero es el más alto para el usuario final, sumado a un elevado costo social y ambiental debido a la combustión de diésel y la falta de regulación en la calidad del agua entregada.

IV. HUELLA DE CARBONO NETA CERO Y CAPTURA EN HUMEDALES (NbS)

El sistema AquaResiliencia no solo busca la eficiencia en la extracción, sino la circularidad total:

- Extracción Limpia: El microbombeo solar de 12V (35W) produce 0.00 kg CO2e durante la operación.

- Soluciones Basadas en la Naturaleza (NbS): El 80% del agua utilizada es tratada y reutilizada en biofiltros y humedales diseñados para parques urbanos. Estos espacios actúan como sumideros de carbono y herramientas de mitigación para el efecto de isla de calor en Tijuana, generando créditos ambientales y bienestar social.

V. CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA PARA EL PITCH DEL HACKATHON

La propuesta de AquaResiliencia ante el jurado del CDT / CEDAR debe centrarse en la desvinculación de la energía fósil del acceso al agua. Mientras las fuentes tradicionales se vuelven más costosas y contaminantes a medida que aumenta la demanda y el costo energético, AquaResiliencia ofrece un costo operativo decreciente y un impacto ambiental regenerativo. Es la única solución que atiende simultáneamente la crisis de asequibilidad, la intensidad energética del ARCT y la insuficiencia volumétrica de las ecotecnologías pasivas como los atrapanieblas. Es, en esencia, soberanía hídrica basada en datos y termodinámica aplicada al contexto local de Tijuana.

MANUAL DE PERFORACIÓN HIDRÁULICA FRUGAL

AquaDrill — Protocolo de Campo v1.0 Oficial

Proyecto AquaResiliencia Tijuana

Equipo: 1, 2, 3 por Tijuana
Autoría: Pablo Campos / 1, 2, 3 por Tijuana

Este documento presenta el protocolo técnico para la implementación de sistemas de captación de agua subterránea de bajo costo. Los lineamientos aquí descritos están respaldados por los estándares internacionales de UNICEF, RWSN y Practica Foundation, adaptados al contexto geográfico de Baja California.

Notas de Alcance y Veda:
Las operaciones descritas en este manual están sujetas a la normativa vigente. Es responsabilidad del operador verificar la disponibilidad de acuíferos y las restricciones locales de veda antes de iniciar cualquier actividad de perforación.

Etapa 0: Gate Regulatorio

Antes de cualquier intervención física en el terreno, se debe cumplir con el marco legal mexicano:

- CONAGUA: Consulta de disponibilidad y normatividad para pozos someros.

- REPDA: Revisión del Registro Público de Derechos de Agua.

- Derecho de Petición: Formalización de la solicitud de perforación y uso de suelo según corresponda ante las autoridades competentes.

Etapa 1: Reconocimiento del Sitio

La viabilidad del pozo se determina mediante el análisis técnico del entorno:

- Identificación de Farallones: Mapeo de formaciones rocosas expuestas para inferir la geología local.

- Censo Vecinal: Entrevistas con residentes para conocer la profundidad y calidad histórica de pozos circundantes.

- Screening de TDS: Medición preliminar de Sólidos Totales Disueltos para determinar potencial salinidad.

- Prueba de Correlación Mareal: Análisis del impacto de la marea en el nivel freático para zonas costeras de Tijuana.

Etapa 2: Preparación de Materiales y Equipos

La logística requiere precisión en la selección de insumos para garantizar la integridad del pozo:

- Tubería: PVC de 1.5 pulgadas Cédula 40, cortada en tramos de 1.5 metros.

- Pegado y Unión: Respetar estrictamente los tiempos de curado especificados por Weld-On para asegurar la hermeticidad bajo presión.

- Fluido de Perforación: Dosificación de bentonita a una proporción aproximada de 44 g/L.

- Estructura: Instalación de un tripié de carga para manejo de la sarta de perforación.

Diagrama 1: Sistema de Recirculación y Tripié

/ \          [Polea]

/ | \            |

/  |  \           | [Sarta 1.5"]

/   |   \          V

/____|____\      [Boca del Pozo]

[Tripié Madera]      ^

|

___________________|_______________________

|  [Tambo 1]  |  [Tambo 2]  |  [Tambo 3]    |

| Decantación->|Sedimentación->|Succión Limpia|

|_____________|_____________|_______________|

Etapa 3: Protocolo de Perforación

El método seleccionado es el Jetting Directo (Lavado):

- Guía Inicial: Hincado de guía ABS de 4 pulgadas mediante excavación previa y jetting.

- Avance: Descenso de la sarta de 1.5 pulgadas aplicando presión hidráulica.

- Regla Crítica de Operación: Nunca dejar la sarta quieta sin flujo de agua constante para evitar el atrapamiento por sedimentos.

- Control de Verticalidad: Se debe mantener una tolerancia de desviación menor al 1%.

Etapa 4: Registro Litológico

Para comprender la estructura del subsuelo:

- Muestreo: Recolección de sedimentos en la boca de salida del pozo utilizando un tamiz fino.

- Limpieza: Enjuague de muestras con agua limpia para identificar claramente el tipo de suelo (arenas, arcillas, gravas).

Etapa 5: Percusión Asistida

En caso de encontrar estratos de alta dureza o cantos rodados, se debe transicionar al método de percusión utilizando una barra de acero de 1.25 pulgadas para fracturar u obstruir los obstáculos antes de continuar con el avance hidráulico.

Etapa 6: Detección y Prueba de Aporte

- Identificación: Detener el avance al encontrar el primer indicio claro de acuífero, usualmente entre los 5 y 10 metros de profundidad.

- Prueba de Aporte: Realizar una extracción controlada durante 30 minutos para verificar la capacidad de entrega del estrato.

Etapa 7: Prueba de Recuperación

Evaluación de la eficiencia del acuífero:

- Medición de Abatimiento: Registrar el nivel estático y dinámico durante el bombeo.

- Recuperación: Medir el tiempo que tarda el agua en regresar a su nivel inicial bajo el principio de suficiencia, garantizando que la recarga sea constante.

Etapa 8: Terminación del Pozo

- Diseño de Fondo: Ranurado de precisión de 40 cm en la sección final de la tubería.

- Trampa Ciega: Instalación de una tapa o trampa ciega inferior de 20 cm para sedimentos.

- Filtro: Aplicación de empaque de grava con granulometría de 3 a 6 mm en el espacio anular.

- Protección: Sello sanitario superior compuesto por una mezcla de bentonita y concreto para evitar contaminaciones superficiales.

Diagrama 2: Corte Transversal del Pozo (8.5 m)

Nivel 0.0m [=== Brocal Superior ===]

[ Sello Bentonita/Concreto ]

|       |  ^

|       |  |

|       |  | Tubería PVC 1.5"

| [G]   |  | Empaque Grava (G) 3-6mm

| [G]   |  |

Nivel 7.9m | [G]   |  V

| [G] [Ranurado 40 cm]

Nivel 8.3m | [G]   |

Nivel 8.5m |_______| [Trampa Ciega 20 cm]

Etapa 9: Desarrollo del Pozo

Se realiza mediante la técnica de pistoneo (movimiento vertical enérgico dentro de la tubería) hasta que el agua extraída se clarifique completamente, eliminando los finos y el fluido de perforación restante.

Etapa 10: Instalación del Sistema de Bombeo

| Sistema | Rango de Profundidad | Descripción Técnica |
| --- | --- | --- |
| Base Principal | 4 a 7 metros | Bomba de diafragma 12V en superficie, manguera de 1/2" y válvula check de bronce al fondo. |
| Bomba EMAS | > 8 metros | Bomba de pistón interior de fabricación frugal (tubo 1/2" con válvula de canica). |
| Bomba de Cuerda | > 8 metros | Rope pump manual para extracción continua mediante pistones de caucho. |
| Sistema Airlift | Profundidad variable | Inyección de aire comprimido para desplazar el agua hacia la superficie. |

Diagrama 3: Sistema de Extracción (Diafragma 12V)

[Batería/Panel] --- [Bomba Diafragma 12V] (Superficie)

|

[Manguera Flexible 1/2"]

|

_________|_________

|                   |

| [Estrato Acuífero]|

|_________ _________|

|

[Válvula Check Bronce]

Etapa 11 a 14: Post-Perforación y Seguridad

- Etapa 11 (Calidad): Realizar muestreo de agua siguiendo los parámetros de la NOM-127.

- Etapa 12 (Monitoreo): Registro semanal de niveles y calidad para detectar variaciones estacionales.

- Etapa 13 (Seguridad): Uso obligatorio de equipo de protección personal (EPP) y delimitación del área de trabajo.

- Etapa 14 (Cierre): Protocolo de clausura y sellado en caso de pozos secos o abandonados para proteger el acuífero.

Anexos y Fuentes Técnicas

Este protocolo se basa en la experiencia acumulada y la literatura técnica de referencia:

- RWSN / UNICEF (2009): Manual de perforación manual y estándares de calidad.

- Practica Foundation (2010): Tecnologías de perforación de bajo costo (Jetting y Percusión).

- EMAS Bolivia (Wolfgang Buchner): Diseños de bombas de pistón y sistemas de saneamiento.

- Normatividad Nacional: NOM-003-CONAGUA y NOM-004-CONAGUA.

- Caso de Resiliencia "Day Zero": Análisis de Ciudad del Cabo (2018) referente a la National Water Act (Schedule 1) y City Water By-laws, donde se implementaron más de 35,000 wellpoints en arenas costeras para usos no potables.

Firma de Conformidad:

Person
Responsable Técnico
Date

EL VILLANO QUE QUISO DESTRUIR UNA CIUDAD

Una fábula sobre el agua, los paradigmas y la economía circular

Autor: Pablo Campos | Proyecto: Agua de Gia / AquaResiliencia Tijuana

ACTO I: EL PLAN DEL VILLANO

Había una vez un villano. Pero no cualquier villano. Uno de esos villanos que no necesitan capa, ni rayos láser, ni un ejército de robots. Este villano tenía algo mucho más poderoso: tenía una industria. Se llamaba Topo Chico.

Y su plan era brillante. Tan brillante que, durante muchos años, casi nadie se dio cuenta de que estaba destruyendo la ciudad. Un día, Topo Chico miró el mapa y pensó:

—Quiero contaminar todo lo que pueda.

Pero tenía que hacerlo de una manera ingeniosa.

—No puedo simplemente tirar basura por todos lados. Eso sería demasiado obvio.

Entonces tuvo una idea.

—¡Ya sé! Voy a encontrar una ciudad que produzca muchísima agua. Voy a tomar esa misma agua... ¡Y se la voy a vender!

Pero había un pequeño problema. La gente podía tomar el agua directamente. Así que el villano pensó:

—No, no, no. Eso sería demasiado fácil. Necesito un envase. Y no cualquier envase: un envase que no regrese.

Así que tomó vidrio, lo fundió a temperaturas enormes, gastó energía para fabricar millones de botellas... y puso dentro algo extraordinario: el agua de la propia ciudad. Después hizo algo todavía más ingenioso: le puso una etiqueta y convirtió el agua de todos en un objeto de deseo.

La gente comenzó a comprarla. Una botella. Luego otra. Y otra. Y otra. Y cuando terminaban... ¿qué hacían con ellas? Las tiraban.

Pero Topo Chico no estaba satisfecho.

—¿Por qué quedarnos con toda esta basura aquí?

Así que comenzó a mandarla lejos. A otras ciudades. A otros estados. Por todo México. Y entonces ocurrió algo maravilloso... para el villano. Topo Chico se puso de moda. La gente quería sus botellas. Los restaurantes querían sus botellas. Los distribuidores querían venderlas. Todos querían participar en aquel gran negocio.

Y mientras tanto... Monterrey se quedaba sin agua.

ACTO II: EL DÍA EN QUE EL VILLANO MOSTRÓ SU VERDADERO PODER

Llegó un momento en que la ciudad tuvo que enfrentar una de sus peores crisis. Los niveles de las presas bajaron. El agua comenzó a faltar. En muchas colonias había familias esperando durante horas para conseguir agua. Había tinacos vacíos. Había llaves que ya no daban agua. La gente preguntaba:

—¿Cuándo va a regresar?

Y mientras la ciudad buscaba agua para beber, bañarse, cocinar y vivir... el villano seguía trabajando. Porque el negocio no podía detenerse. Las botellas seguían saliendo. Camiones seguían cargando. El agua seguirá convirtiéndose en producto.

Y ahí estaba la verdadera genialidad del villano: había conseguido que una ciudad sedienta siguiera vendiendo su propia agua. No porque el agua hubiera desaparecido, sino porque alguien había conseguido convertirla en mercancía.

Y entonces la gente empezó a ver algo que antes nadie quería mirar: la paradoja. Monterrey tenía sed... y al mismo tiempo estaba produciendo botellas para llevar agua embotellada fuera de la ciudad.

Era como si el villano dijera:

—No se preocupen. El agua está aquí. Solo que... primero hay que comprarla.

Y eso era lo más perverso de todo. Porque Topo Chico ya no era solamente una bebida: se había convertido en un paradigma. Una forma de pensar. Una idea tan instalada que parecía imposible cuestionarla: "Así funciona el mundo."

ACTO III: PERO TODO VILLANO TIENE UN NÉMESIS

Y entonces apareció alguien. No era una empresaria multimillonaria. No tenía una fábrica. No tenía una flota de camiones. No tenía un ejército. Era... la juventud. Y la juventud tiene una característica muy peligrosa para los villanos: hace preguntas.

Un día, una joven vio una montaña de botellas y preguntó:

—¿Por qué las tiramos?

—Porque son desechables.

—¿Y quién decidió que fueran desechables?

Nadie supo contestar. Entonces preguntó:

—¿Y por qué fabricamos otra botella si ya tenemos millones?

Silencio.

Y ahí apareció la primera grieta. Una grieta pequeñita, casi invisible. Porque Topo Chico era enorme: era industria, era tradición, era costumbre, era publicidad, era dinero. Era una máquina que llevaba años funcionando. Parecía imposible detenerla. Pero la juventud no intentó detenerla. Hizo algo mucho más peligroso: la cuestionó.

—¿Y si en lugar de fabricar otro envase usamos el que ya existe?

Alguien se rio.

—¿Esta basura?

La joven levantó una botella.

—No. Esto no es basura. Es un envase. Y si podemos volver a usarlo... entonces acabamos de encontrar un recurso.

ACTO IV: EL NÉMESIS Y LA NUEVA ECONOMÍA

Y así nació el verdadero enemigo de Topo Chico. No era otra empresa. No era otro villano. Era una idea: Agua de Giey (Agua de Gia).

Agua hecha con lo que hay en el lugar. Con lo que produce la comunidad. Con lo que antes se desperdiciaba. Y, sobre todo... sin necesidad de crear otra montaña de basura para hacerlo. Las botellas que habían viajado por todo México comenzaron a tener otra vida: se recogían, se lavaban, se reutilizaban. Y algo extraordinario comenzó a suceder: aquello que había sido diseñado para convertirse en basura... se convirtió en herramienta.

La industria había pensado: Fabricar, vender, consumir y tirar.

La juventud respondió: ¿Y si fabricamos menos, reutilizamos más y hacemos las cosas aquí?

Y entonces ocurrió algo que el viejo villano jamás había imaginado: su propia basura se convirtió en materia prima para una nueva economía.

ACTO V: EL FINAL DEL PARADIGMA

Topo Chico seguía siendo enorme. Seguía teniendo fábricas. Seguía teniendo publicidad. Seguía teniendo dinero. Pero ahora tenía un problema: había aparecido una generación que ya no aceptaba la frase: "Así se ha hecho siempre."

Porque esa generación había descubierto algo: que los paradigmas no son leyes de la naturaleza. Son solamente decisiones que alguien tomó alguna vez. Y si alguien las pudo tomar... alguien más puede cambiarlas.

Por eso el verdadero némesis de Topo Chico no era Agua de Giey. Era la pregunta que estaba detrás de ella:

—¿Tiene que hacerse así?

Y cada vez que un joven hace esa pregunta... aparece otra grieta. Y detrás de cada grieta... puede aparecer una nueva forma de hacer las cosas. Porque quizá el futuro no consiste en producir más basura. Quizá consiste en mirar lo que ya tenemos... y descubrir que aquello que llamábamos basura... solamente estaba esperando que alguien le encontrara un nuevo propósito.

AQUARESILIENCIA TIJUANA (AGUA DE GIA)

Presentación Final Maestra: Del Día Cero al Triunfo de la Resiliencia Hídrica

Formato Híbrido: Storytelling Narrativo y Fábula + Datos Duros de Ingeniería, Benchmark de Costos y Mitigación Geotécnica de Laderas.

El Desmontaje de los Dogmas del Siglo XX y la Victoria de la Infraestructura Frugal Descentralizada

Accede al portal interactivo oficial: Plataforma Web AquaResiliencia Tijuana (Guía y Mapas Interactivos).

Equipo: 1, 2, 3 por Tijuana | Ventures Hack 2026 (CDT / CEDAR)
Autoría: Pablo Campos, Daniela Sepúlveda, Ricardo Araña, Dra. Violeta Trevizo, Sati Gutiérrez

ACTO I: EL DESMONTAJE DE LOS 5 MITOS Y DOGMAS RIDÍCULOS DEL SIGLO XX

| Mito del Siglo XX | La Realidad de la Resiliencia Hídrica |
| --- | --- |
| Mito 1: "En Tijuana no hay agua local". | Bajo la ciudad, en valles aluviales y cañadas (Alamar, Cañón del Pato, Zona Río, Playas), existe un manto freático a menos de 10 metros, documentado por el USGS y CONAGUA. |
| Mito 2: "El agua subterránea solo sirve si sacas 50 L/s a 200 metros de profundidad". | Un hogar no necesita un río industrial; necesita un flujo constante de 2 L/min acumulado lentamente en un tinaco para cubrir el consumo de 600 L/día. |
| Mito 3: "La solución moderna es bombear agua 1,060 metros por La Rumorosa". | Gastar 4.2 kWh/m3 y millones de pesos es ineficiente cuando el subsuelo somero es accesible con un micro-panel solar de 50W a 12V con cero emisiones. |
| Mito 4: "Hay que potabilizar el 100% del agua del hogar con plantas industriales". | Los humanos solo bebemos el 20%. Tratar el 100% es un derroche. El 80% restante es apto para sanitarios y limpieza mediante fito-depuración básica. |
| Mito 5: "La veda de 1965 significa sentarse a esperar la catástrofe sin hacer nada". | La ley protege la investigación, el derecho humano al mínimo vital y el drenaje geotécnico necesario para evitar deslaves en laderas. |

ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO Y RESILIENCIA EXTREMA

Benchmark: El Día Cero de Ciudad del Cabo (Sudáfrica 2018)

- Régimen de Restricción: Implementación de un límite de 50 L/d por persona ante el umbral crítico de presas al 13.5%.

- Rescate Hídrico: Uso estratégico del acuífero somero Cape Flats como fuente de emergencia.

- Marco Legal Relevante: Figura 'Schedule 1 Water Use', que permite el uso doméstico razonable libre de licencia, similar a nuestra tesis de derecho al mínimo vital.

ACTO II: LA INMINENCIA DEL DÍA CERO EN TIJUANA (LA CUENTA REGRESIVA)

Tijuana se encuentra en un punto crítico de vulnerabilidad hídrica debido a factores estructurales y climáticos:

- Crisis de la Cuenca del Río Colorado: Los lagos Mead y Powell enfrentan una sequía histórica de 23 años, lo que ha derivado en recortes obligatorios del Tratado de 1944.

- Fragilidad del Suministro: El Acueducto Río Colorado-Tijuana sufre de fallas eléctricas continuas en La Rumorosa y fugas que dejan sin agua a más de 600 colonias por periodos de hasta 4 días.

- El Espejo de Monterrey 2022: La lección aprendida es clara: cuando las presas se secan, el dinero no garantiza el acceso al agua. En crisis, el costo del garrafón se disparó de forma insostenible.

- Vulnerabilidad Centralizada: Depender exclusivamente de una red centralizada es una trampa que expone a la población ante cualquier falla técnica o climática.

ACTO III: LA TESIS GANADORA — CÓMO AQUARESILIENCIA LLEVA AL TRIUNFO

AquaResiliencia propone un modelo basado en la autonomía y la tecnología adaptada:

- Ingeniería Frugal Validada (Caso 001): Implementación de perforación por jetting con sarta de 1.5" y bomba de diafragma 12V en superficie. El sistema incluye un ranurado de precisión de 40 cm en el fondo aluvial con un costo de instalación inferior a $10,000 MXN por punto.

- Bioensayo de Langostinos: Se ha realizado una prueba empírica de no toxicidad aguda y tolerancia biológica a la salinidad somera en piletas de cultivo para garantizar la viabilidad del recurso.

- Arquitectura 80/20 y Humedales de Parque (NbS): Uso de ósmosis inversa de sobremesa para el consumo humano y biofiltros (grava, arena y plantas) para el riego de parques comunitarios en Playas y cañadas.

- Nodos Centinela y Datos Abiertos: Sistema de monitoreo hidrogeológico en 5 polígonos aluviales que reporta calidad y niveles freáticos en tiempo real para el uso de CONAGUA y CESPT.

- Cero Huella de Carbono: Sustitución del mega-consumo eléctrico del acueducto y el diésel de las pipas por microbombeo solar de 35W.

ACTO IV: EL CONSORCIO '1, 2, 3 POR TIJUANA' Y EL ESCALAMIENTO

Liderazgo del Proyecto:

- Pablo Campos: Experto en ingeniería frugal y representante del Grupo Ecologista.

- Daniela Sepúlveda: Líder en la Fundación Que Transforma.

- Ricardo Araña: Especialista en Permacultura del Culinary Art School.

- Dra. Violeta Trevizo: Especialista en Bioética y Justicia Hídrica.

- Sati Gutiérrez: Responsable de Cine Documental y registro de impacto.

Ruta de Escalamiento:

El proyecto iniciará con los $100,000 MXN del Hackathon para transicionar hacia financiamientos mayores a través del Programa Frontera 2025 (EPA/BDAN), la Fundación Gonzalo Río Arronte y su integración en el Plan Estratégico Metropolitano (PEM) 2034 del CDT.

"No es una coincidencia. Es el pase de lista, mencionando tu nombre a todo pulmón."

Person
Firma de Conformidad del Consorcio

Date
Fecha de Presentación

AQUARESILIENCIA TIJUANA (AGUA DE GIA)

Estrategia Maestra de Financiamiento, Vinculación y Escalamiento (2026–2028)

Equipo: 1, 2, 3 por Tijuana

I. Resumen Ejecutivo y Modelo de Escalamiento por Etapas (Gates)

La tesis financiera del proyecto establece que el premio inicial de $100,000 MXN derivado del hackathon no constituye el destino final, sino que funciona como el catalizador crítico para el Producto Mínimo Viable (MVP) de validación. Este hito inicial permitirá el apalancamiento de fondos subsecuentes en un rango de $50,000 USD a $5,000,000 MXN.

El proceso de expansión se estructura en cuatro fases de escalamiento:

- Fase 0 (Meses 0–3 | $100k MXN): Desarrollo del MVP Científico-Regulatorio, implementación de sistemas de telemetría y ejecución del primer panel de laboratorio.

- Fase 1 (Meses 3–9 | $50k–$100k USD): Despliegue de la Red Piloto compuesta por 5 Nodos Centinela en polígonos aluviales estratégicos (Alamar, Cañón del Pato, Zona Río, entre otros) y construcción del primer humedal artificial demostrativo.

- Fase 2 (Meses 9–18 | $2M–$5M MXN): Validación comunitaria multianual mediante el uso de ecotecnología 80/20 y fortalecimiento de la gobernanza hídrica en colonias vulnerables.

- Fase 3 (Meses 18–36 | Escala Municipal): Consolidación como programa público metropolitano integrado al Plan Estratégico Metropolitano (PEM) 2034 del CDT, operado en estrecha coordinación con la CESPT.

II. Mapa y Calendario de Convocatorias Objetivo

Para garantizar la viabilidad financiera, se han identificado cuatro vertientes principales de captación de recursos:

1. Fondos Binacionales y Transfronterizos (México - EE.UU.)

- Programa Frontera 2025 (EPA / SEMARNAT / BDAN): Subvenciones de $50k a $100k USD destinadas al monitoreo comunitario de la calidad del agua y salud ambiental en la cuenca compartida.

- International Community Foundation (ICF) & San Diego Foundation: Donativos entre $25k y $75k USD para proyectos de resiliencia climática y justicia ambiental en la región de Tijuana.

- Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank - CAP): Asistencia técnica de carácter no reembolsable para el desarrollo de infraestructura verde y sistemas de drenaje subsuperficial.

2. Fondos Filantrópicos Nacionales (México)

- Fundación Gonzalo Río Arronte: Financiamientos de $2M a $8M MXN enfocados en ecotecnologías para el acceso al agua y sistemas de saneamiento descentralizado.

- Convocatorias de Sostenibilidad (Fundación FEMSA / Coppel / Alsea): Subvenciones dirigidas a la innovación social y el fortalecimiento comunitario.

3. Fondos Estatales y Locales (Baja California / Tijuana)

- FIDEM (Fideicomiso Empresarial de Baja California) vía CDT: Recursos de $500k a $1.5M MXN para la ejecución de proyectos estratégicos de impacto metropolitano.

- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS / SEPROA): Participación en programas estatales orientados a la adaptación al cambio climático.

4. Fondos de Investigación e Incidencia (Academia)

- PRONACES Agua y Seguridad Hídrica (CONAHCYT / UABC / El Colef): Desarrollo de proyectos de investigación con una fuerte vertiente de incidencia comunitaria.

III. Narrativas Ganadoras por Ventanilla de Financiamiento

La comunicación del proyecto se adaptará según el perfil del financiador para maximizar las posibilidades de éxito:

- Convocatorias Binacionales (EPA / BDAN / ICF): "Red Comunitaria de Nodos Centinela para el Monitoreo Hidrogeológico y Alerta Temprana en la Cuenca Transfronteriza del Río Tijuana".

- Filantropía de Agua (Fundación Río Arronte): "Justicia Hídrica y Acceso al Mínimo Vital mediante Tecnología Frugal, Arquitectura 80/20 y Humedales de Fito-depuración".

- Fondos Metropolitanos (FIDEM / CDT): "Infraestructura Verde Distribuida, Mitigación de Saturación Geotécnica en Cañadas y Recuperación de Parques Urbanos".

IV. Matriz de Capital y Distribución de Fondos

El presupuesto para la fase de escalamiento se distribuirá bajo el siguiente desglose estratégico:

| Categoría de Inversión | Porcentaje | Descripción Clave |
| --- | --- | --- |
| Instrumentación y Red de Telemetría | 30% | Sensores IoT para medición de caudal, nivel freático y conductividad. |
| Ensayos de Calidad y Laboratorio | 25% | Pruebas en laboratorios acreditados bajo cadena de custodia oficial NOM-127. |
| Infraestructura de Humedales | 20% | Construcción de humedales artificiales y módulos físicos 80/20 en espacios comunitarios. |
| Gestión Social y Bioética | 15% | Capacitación ciudadana, talleres de gobernanza hídrica y derechos humanos. |
| Gestión y Asuntos Jurídicos | 10% | Administración del proyecto, difusión documental y cumplimiento legal. |

V. Gobernanza del Consorcio y Estrategia de Postulación

El éxito de la estrategia reside en la multidisciplinariedad y experiencia del equipo gestor:

- Liderazgo y Enlace Técnico: Pablo Campos, responsable de la ingeniería y el desarrollo integral del producto.

- Enlace Comunitario y Gobernanza: Daniela Sepúlveda, a través de la Fundación Que Transforma.

- Diseño Ecológico y Permacultura: Ricardo Araña, representando a Culinary Art School.

- Protocolos de Bioética y Cumplimiento Sanitario: Dra. Violeta Trevizo Arbizu.

- Documentación Audiovisual y Narrativa: Sati Gutiérrez, experta en cine documental.

- Red de Acompañamiento y Mentoría de Datos: Laura, con el respaldo de PFEA y Fundación La Puerta.

GESTIÓN URBANA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS SOMERAS Y DERECHO COMPARADO

Estudio Profundo de Ciudades con Manto Freático Superficial (Berlín, San Diego, Lima, Miami) y su Aplicación a AquaResiliencia Tijuana

Equipo: 1, 2, 3 por Tijuana | Ventures Hack 2026

I. RESUMEN EJECUTIVO

Este informe analiza el fenómeno hidrogeológico de las aguas someras, localizadas a profundidades de 1 a 8 metros, en el contexto de grandes metrópolis y valles aluviales urbanos. Se examina la tensión crítica que surge entre la necesidad de un aprovechamiento doméstico descentralizado, el riesgo de saturación estructural de las edificaciones y la complejidad de la regulación hídrica. A través de un estudio de derecho comparado y casos de éxito internacional, se proponen soluciones de gestión aplicables a la problemática específica de Tijuana, transformando un riesgo geotécnico en un recurso hídrico resiliente.

II. ESTUDIO A FONDO: BERLÍN, ALEMANIA (LA METRÓPOLI SOBRE EL URSTROMTAL)

1. Contexto Urbano e Hidrogeológico
Berlín, con 3.8 millones de habitantes, se asienta sobre el Valle Glaciar Prístino (Berliner Urstromtal), compuesto principalmente por arenas aluviales. Su manto freático es notablemente superficial, oscilando entre los 1.5 y 4.5 metros. Tras la reunificación y el cierre de industrias pesadas, la ciudad experimentó el Grundwasseranstieg (subida del nivel freático); al cesar el bombeo industrial, el agua recuperó su nivel, amenazando con inundar sótanos y reblandecer los cimientos de la infraestructura urbana.

2. Marco Legal Alemán

- Ley Federal de Aguas (WHG): Según el Artículo § 46 WHG (Erlaubnisfreie Benutzungen des Grundwassers), la extracción de agua subterránea para uso doméstico, necesidades del hogar y riego de jardín en pequeñas cantidades está exenta de autorización formal (erlaubnisfrei). Solo se requiere una notificación administrativa (Anzeigepflicht) ante la Senatsverwaltung für Umwelt.

- Ley de Aguas de Berlín (BWG): Esta normativa regula los más de 20,000 pozos de jardín (Gartenbrunnen) privados, integrándolos como una herramienta estratégica para la descentralización del suministro y el control preventivo del nivel freático.

3. Ingeniería y Filtración de Ribera (Uferfiltration)
En los ríos Spree y Havel, se utilizan pozos someros donde el suelo arenoso y aluvial funciona como un biofiltro natural (filtro de tierra). Este proceso realiza una limpieza preliminar antes de una desinfección básica. Asimismo, se emplea el bombeo y drenaje de alivio (Bauwasserhaltung) de manera sistemática en obras y zonas de cañadas.

III. ESTUDIO COMPARADO: SAN DIEGO / CALIFORNIA (EL VECINO BINACIONAL)

1. Marco Regulatorio
La gestión se rige por la Ley Sustainable Groundwater Management Act (SGMA) de 2014 y el Código de Aguas de California, buscando el equilibrio de las cuencas.

2. La Figura de De Minimis Extractors
La legislación californiana reconoce a los "Extractores De Minimis", definidos como extracciones domésticas residenciales menores o iguales a 2 acre-feet/año (aproximadamente 2,460 L/día). Debido a su impacto marginal, estas extracciones están exentas de:

- Cuotas de extracción comercial.

- Uso de medidores obligatorios.

- Planes de sustentabilidad exhaustivos.

3. Evidencia USGS en la Cuenca Compartida
Estudios del USGS en los depósitos aluviales del Tijuana River Valley y Sweetwater Valley confirman niveles estáticos de agua sumamente superficiales, situados entre los 2.4 y 7 metros.

IV. ESTUDIO COMPARADO: LIMA, PERÚ (VALLES DEL RÍMAC Y SURCO)

1. Contexto
Ciudad de 10 millones de habitantes en una zona desértica, Lima aprovecha los abanicos aluviales donde los niveles freáticos se encuentran a profundidades de 3 a 8 metros.

2. Marco Legal
La Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) establece el régimen de Uso Primario, el cual es libre y gratuito para satisfacer necesidades humanas básicas.

3. Tecnología Frugal
Se implementan galerías filtrantes de baja profundidad y micropozos. Estos sistemas se utilizan para el riego de parques urbanos y actúan como respaldo crítico de emergencia ante interrupciones en la red de Sedapal.

V. ESTUDIO COMPARADO: MIAMI / SUR DE FLORIDA (ACUÍFERO BISCAYNE)

1. Hidrogeología
El Acuífero Biscayne presenta un manto freático extremadamente superficial, de 1 a 3 metros, contenido en roca porosa y arenas.

2. Extracción Frugal
Existe un uso extendido de Sand Points o Driven Well Points. Esta técnica consiste en hincar tubos de 1.5" con mallas de acero directamente en el terreno, utilizando bombas centrífugas de superficie para el riego residencial de bajo costo.

VI. EL "HACK" GEOTÉCNICO: SUB-DRENAJE Y ESTABILIZACIÓN DE LADERAS EN TIJUANA

1. El Origen del Agua Somera en Cañadas (5–8 m)
El agua superficial en las cañadas de Tijuana proviene de la infiltración pluvial urbana, fugas constantes en la red pública y la saturación de estratos permeables sobre arcillas, formando "lentes perchados".

2. El Problema Urbano
La acumulación de agua genera presión hidrostática de poro, lo que reduce la cohesión del suelo y provoca deslizamientos de tierra y colapsos de viviendas en zonas vulnerables como Camino Verde, Cañón del Pato y Sánchez Taboada.

3. La Reclasificación como Sistema de Sub-drenaje Geotécnico
AquaResiliencia propone un cambio de paradigma:

- Gestión de Riesgo: La captación de estas aguas no debe verse como explotación minera de acuíferos, sino como una despresurización de taludes necesaria para la mitigación de riesgos de Protección Civil.

- Biofiltración: El suelo aluvial de la zona actúa como un biofiltro natural.

- Separación 80/20: El agua recuperada se destina en un 80% a uso doméstico y riego de humedales en parques urbanos, evitando que el 20% restante sature innecesariamente los colectores pluviales y sanitarios.

VII. MATRIZ DE DERECHO COMPARADO Y LECCIONES PARA AQUARESILIENCIA TIJUANA

| Ciudad / Región | Profundidad del Agua | Instrumento Legal Clave | Categoría de Uso | Aplicación para Tijuana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Berlín | 1.5 – 4.5 m | § 46 WHG / BWG | Notificación administrativa (exento de permiso) | Gestión de niveles para evitar daños estructurales. |
| San Diego | 2.4 – 7.0 m | SGMA (2014) | De Minimis (< 2,460 L/día) | Exención de medidores y cuotas para uso residencial. |
| Lima | 3.0 – 8.0 m | Ley N° 29338 | Uso Primario (Libre y gratuito) | Respaldo de emergencia y riego de áreas verdes. |
| Miami | 1.0 – 3.0 m | Florida Water Code | Extracción por Sand Points | Tecnologías de extracción de bajo costo y fácil hincado. |
| Tijuana | 5.0 – 8.0 m | Propuesta AquaResiliencia | Sub-drenaje Geotécnico | Estabilización de laderas y recuperación de agua. |

Conclusiones Estratégicas para Ventures Hack 2026
La evidencia internacional demuestra que la gestión de aguas someras es una herramienta de resiliencia urbana. Para Tijuana, la implementación de un sistema de captación descentralizado no solo provee un recurso hídrico alternativo, sino que es una medida de ingeniería geotécnica vital para detener el colapso de laderas en las zonas más vulnerables de la ciudad.

CALIDAD Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA SOMERA EN TIJUANA Evidencia histórica, brecha frente a NOM-127-SSA1-2021, costo de tratamiento y estrategia legal del MVP

Documento para el equipo de Venture Hacks 2026

Fecha de corte: 11 de agosto de 2026

PREGUNTA DE DECISIÓN ¿El agua históricamente encontrada a poca profundidad en Tijuana puede convertirse en una fuente doméstica segura y costeable, y cuál es la ruta experimental más defendible para probarlo sin confundir investigación con perforación clandestina?

Conclusión de portada

Algunas fuentes someras podrían ser tratables a bajo costo, pero el perfil histórico más documentado del Alamar no se resuelve con “UV + cloro”. En varios pozos, las sales, sulfatos, amonio, hierro, aluminio y contaminación sanitaria exigirían pretratamiento y membranas; potabilizar 300–500 L/día puede costar más que perforar. La oportunidad del hackathon es financiar un MVP de caracterización, tratabilidad y ruta regulatoria por etapas. [S4/S6]

Preparado como investigación adversarial: distingue datos del prototipo, evidencia histórica, inferencias de ingeniería y propuestas regulatorias.

RESUMEN EJECUTIVO PARA EL EQUIPO

VEREDICTO EN UNA FRASE El proyecto sigue vivo, pero su MVP no debe prometer “dos pozos potables”; debe demostrar qué agua existe, qué uso es seguro, cuánto cuesta tratarla y qué acto puede autorizar CONAGUA.

| 4–15 m nivel estático histórico en la zona aluvial estudiada | 1,170–3,500 mg/L de TDS en seis pozos del Alamar | hasta 62x límite vigente para amonio-N | −1.664 hm³/año de disponibilidad oficial |
| --- | --- | --- | --- |

Cinco conclusiones que cambian el plan

La profundidad sí es plausible. CONAGUA documentó 4–15 m en 2013 en los depósitos aluviales de Tijuana y Alamar; el prototipo reportado a 8–9 m es compatible con esa evidencia histórica. No prueba replicabilidad por colonia ni nivel actual. [S1/S2]

La calidad puede ser el costo dominante. En seis pozos someros próximos al arroyo Alamar, los máximos históricos fueron 3.5 veces el límite vigente de TDS, 2.0 veces el de sulfato, 62 veces el de amonio-N, 63.7 veces el de hierro y 10 veces el de aluminio. [S4/S6]

No existe un tratamiento universal. UV sólo desinfecta; no quita sales, amonio, sulfatos ni metales. La cloración simple puede volverse impráctica con amonio elevado. El tren depende de la química actual de cada sitio. [S6/S10/S11]

El volumen tratado define la economía. Potabilizar únicamente 10–20 L/día para beber y cocinar es muy distinto de potabilizar 300–500 L/día para toda la vivienda. Con ósmosis inversa, 500 L/día de producto pueden generar aproximadamente 333–500 L/día de rechazo. [S10]

“Sondeo” no es una palabra mágica. No se localizó una excepción federal general para perforaciones de investigación que alcancen agua. La zona gris defendible es avanzar por etapas: datos y geofísica no invasiva; muestreo de pozos existentes; pruebas de tratabilidad; y sólo después un piezómetro o sondeo con determinación escrita de CONAGUA. [S7/S13]

Decisión recomendada para Venture Hacks

Redefinir el uso de los $100,000 MXN como “Fondo de Validación Científico-Regulatoria por gates”: caracterización hidrogeológica no invasiva, muestreo actual, ensayo de tratabilidad, expediente de preconsulta y, sólo si existe ruta escrita, un punto de observación o ensayo autorizado. El resultado del MVP puede ser escalar, limitar a usos no potables, tratar sólo el agua de beber, cambiar de sitio o cerrar la hipótesis. [S1]

I. BASE DE EVIDENCIA Y ALCANCE

1. Qué proviene del proyecto y qué proviene de estudios externos

El Documento Maestro del equipo define el proyecto como una plataforma de resiliencia hídrica y exige no prometer todavía potabilidad, replicabilidad general, desconexión del acuífero administrativo ni un trámite simplificado inexistente. Esta investigación conserva esa disciplina y añade evidencia externa de calidad y tratamiento. [S1]

| Categoría | Qué incluye | Certeza actual | Uso correcto |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato reportado del prototipo | Agua a 8–9 m, ~2 L/min instantáneos, perforación ~8 h, costo experimental cercano a $10 mil. | Empírico reportado; falta expediente completo. | Presentarlo como evidencia de un sitio, no como promedio de ciudad. |
| Evidencia oficial histórica | Nivel estático 4–15 m, modelo hidrogeológico, censo 2013, calidad regional y balance 0201. | Alta para el documento y fecha citados. | Punto de partida; no sustituye medición 2026. |
| Estudio local Alamar | Seis pozos someros, cuatro campañas en 2004, próximos al arroyo contaminado. | Alta para esos puntos y fechas. | Escenario adversarial de tratabilidad, no promedio de Tijuana. |
| Escenario de ingeniería/costo | Procesos y rangos preliminares según contaminantes y volumen. | Media-baja hasta analizar el agua actual y cotizar. | Planeación y gates; no promesa comercial. |

2. Inventario de estudios relevantes

| Año | Documento / institución | Qué midió | Limitación para 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004/2005 | Wakida et al., UABC / IAHS | Seis pozos someros y dos puntos del arroyo; cuatro campañas; sales, N, P, metales, DQO y coliformes. | Zona de 9 km² próxima a un arroyo contaminado; datos antiguos. |
| 2010 | Estudio hidrogeológico CONAGUA | Censo, piezometría, aforos, 15 pruebas de bombeo, nivelación, muestreo y geología. | Anexos completos no están en el resumen público. |
| 2013 | Estudio de 10 acuíferos de Baja California | Censo, piezometría, extracción, pruebas de bombeo y calidad; base del documento 2024. | Profundidad y química históricas, no campaña 2026. |
| 2014 | Tesis UABC sobre canalización del Alamar | Muestreo 2013; evaluó cambios después de la canalización. | Tesis preliminar y corredor específico. |
| 2024 | Actualización CONAGUA Acuífero 0201 | Sintetiza modelo, censo, calidad y disponibilidad. | Balance detallado se concentró donde había datos; varios insumos son 2013. |
| 2026 | BiVAS y Geovisor CONAGUA | Catálogo actualizado y plataforma de mediciones piezométricas. | El portal público no mostró un subconjunto reproducible 0201 durante la revisión; se requieren anexos/exportación. |
| Dato faltante prioritario Solicitar a CONAGUA los anexos georreferenciados de los estudios 2010 y 2013: tabla de pozos, profundidad, nivel estático, calidad, litología, bombeo y estado operativo. BiVAS confirma la existencia del acervo y publica un canal de contacto. [S8/S9] |  |  |  |

II. QUÉ SABEMOS DEL AGUA SOMERA DE TIJUANA

3. Plausibilidad hidrogeológica y límites de la extrapolación

El informe oficial describe un acuífero libre, heterogéneo y anisótropo alojado en depósitos aluviales, fluviales, eólicos, conglomerados y rocas fracturadas. En 2013 se reportaron profundidades al nivel estático de 4–15 m dentro de los depósitos aluviales asociados con los ríos Tijuana y Alamar. El prototipo reportado a 8–9 m encaja dentro de ese intervalo histórico. [S2]

La coincidencia no autoriza tres inferencias: que toda Tijuana tenga agua a menos de 10 m, que el nivel de 2026 sea idéntico, o que el agua pertenezca a una unidad desconectada del acuífero administrado. Cada predio necesita geología, piezometría, prueba de recuperación y química propias. [S1/S2]

4. Balance administrativo y escala

| Variable oficial | Valor | Lectura para el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Recarga media anual (R) | 19.5 hm³/año | Orden de magnitud del ingreso anual modelado. |
| Descarga natural comprometida (DNC) | 4.6 hm³/año | Volumen reservado para descargas/compromisos naturales. |
| Volumen de extracción (VEAS) | 16.564020 hm³/año | Volumen registrado utilizado en la fórmula vigente. |
| Disponibilidad (DMA) | −1.664020 hm³/año | Déficit: no hay volumen adicional disponible bajo el balance administrativo publicado. |

El déficit equivale aproximadamente al 8.5% de la recarga anual publicada. Esto no prueba que una extracción de 300 L/día cause por sí sola daño medible; sí impide vender la idea de que miles de puntos adicionales son hidrológicamente irrelevantes. [S2/S3]

5. Perfil regional de calidad descrito por CONAGUA

La síntesis oficial reporta conductividades aproximadas de 850 a 7,000 µS/cm, localmente mayores, y sólidos disueltos totales de aproximadamente 600 a 4,900 mg/L. Los valores más altos se observaron en sedimentos aluviales de los corredores Tijuana–Alamar. También se reportaron excedencias o concentraciones elevadas de sodio, cloruros, sulfatos, manganeso, hierro, boro y sólidos disueltos, con variación de compuestos nitrogenados por temporada. [S2]

Lectura correcta CONAGUA demuestra heterogeneidad: puede existir agua somera relativamente tratable y agua salobre o impactada. El proyecto necesita un índice rápido para descartar sitios caros antes de invertir en terminación sanitaria.

III. ESTUDIO ADVERSARIAL DEL ALAMAR: RESULTADOS EXACTOS

6. Diseño del estudio y representatividad

Wakida et al. estudiaron un área aproximada de 9 km² al este de Tijuana, con acuífero aluvial y nivel freático de 1–10 m. Muestrearon seis pozos excavados a mano ubicados cerca del arroyo Alamar y dos puntos de corriente en cuatro campañas entre febrero y junio de 2004. La proximidad a descargas, viviendas sin alcantarillado, horticultura y animales convierte al estudio en un escenario severo, no en una media municipal. [S4]

7. Rangos históricos publicados

| Parámetro | Rango en seis pozos | Límite NOM vigente | Diagnóstico preliminar |
| --- | --- | --- | --- |
| TDS | 1,170-3,500 mg/L | 1000 mg/L | Excede en todos los pozos |
| Sulfato | 460-802 mg/L | 400 mg/L | Excede en todos los pozos |
| Amonio-N | 0-31 mg/L | 0.5 mg/L | Picos severos; todos alcanzaron > límite |
| Hierro | 0.94-19.1 mg/L (una campaña) | 0.3 mg/L | Excede en todos los pozos |
| Aluminio | 1.0-2.0 mg/L (una campaña) | 0.2 mg/L | Excede en todos los pozos |
| Nitrato-N | <0.5-8.6 mg/L | 11 mg/L | Máximo 2004 bajo el límite actual |
| Coliformes totales | 23 a >1,100 NMP/100 mL | La NOM actual usa E. coli o coliformes termotolerantes | Advertencia sanitaria fuerte; no es comparación normativa uno-a-uno. |

Los dos problemas más extremos no fueron las sales, sino el amonio y el hierro en puntos específicos. Un máximo de 31 mg/L de amonio-N equivale a 62 veces el límite vigente; 19.1 mg/L de hierro equivale a 63.7 veces. Esos máximos no deben extrapolarse a todo el acuífero, pero invalidan cualquier promesa de “filtro sencillo” antes de medir. [S4/S6]

8. Diferencia entre pozos: no existe un único “perfil Alamar”

El pozo W5 fue el más salino (3,500 mg/L de TDS y 802 mg/L de sulfato), mientras que W3 tuvo el mayor amonio (31 mg/L) y W2 el mayor hierro (19.1 mg/L). Esto obliga a seleccionar el tratamiento por punto y a no presupuestar una planta única antes de caracterizar el sitio. [S4/S6]

9. Máximos por pozo y veces el límite

| Pozo | TDS | SO₄ | NH₃-N | Fe | Al | NO₃-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 1390 (1.4x) | 528 (1.3x) | 6.4 (12.8x) | 1 (3.3x) | 1 (5.0x) | 0.7 (0.1x) |
| W2 | 1690 (1.7x) | 616 (1.5x) | 16 (32.0x) | 19.1 (63.7x) | 1.3 (6.5x) | 2.1 (0.2x) |
| W3 | 1840 (1.8x) | 560 (1.4x) | 31 (62.0x) | 1.8 (6.0x) | 1.5 (7.5x) | 2.2 (0.2x) |
| W4 | 1790 (1.8x) | 598 (1.5x) | 15 (30.0x) | 8.1 (27.0x) | 1.4 (7.0x) | 2.6 (0.2x) |
| W5 | 3500 (3.5x) | 802 (2.0x) | 3.2 (6.4x) | 0.94 (3.1x) | 1.13 (5.6x) | 8.6 (0.8x) |
| W6 | 1890 (1.9x) | 584 (1.5x) | 4 (8.0x) | 0.97 (3.2x) | 2 (10.0x) | 2.7 (0.2x) |
| Limitación microbiológica El estudio reportó coliformes totales, mientras que la NOM-127-SSA1-2021 exige E. coli o coliformes termotolerantes. Los números antiguos demuestran influencia sanitaria probable, pero una decisión actual exige muestreo nuevo con el indicador vigente, cadena de custodia y, por la posible influencia superficial, consideración de Giardia. [S4/S6] |  |  |  |  |  |  |

IV. QUÉ SE NECESITA PARA POTABILIZAR

10. Tratamiento contaminante por contaminante

| Problema | Qué no funciona solo | Tratamiento probable | Dificultad | Gate de descarte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microbiología / turbiedad | UV sin baja turbiedad; cloro sin control de dosis | Filtración, desinfección validada y almacenamiento protegido | Baja–media si no hay otros contaminantes | E. coli persistente o influencia fecal sin barreras confiables. |
| Hierro / aluminio | RO directa sobre agua cargada; cartucho doméstico genérico | Oxidación/aireación, coagulación o medio granular; filtración antes de membranas | Media; puede ensuciar y manchar | Metales muy altos + alta materia orgánica sin pretratamiento estable. |
| Amonio | Cloración simple a dosis fija; UV | Biofiltración/nitrificación o zeolita/intercambio catiónico; controlar nitrito/nitrato | Alta cuando >2 mg/L; muy alta a 10–31 mg/L | Amonio alto que vuelve costosa e inestable la escala doméstica. |
| TDS / sulfato | Sedimentos, carbón activado, UV o cloro | RO de agua salobre, nanofiltración o electrodiálisis; pretratamiento | Media–alta; genera rechazo | TDS >2,000 mg/L con rechazo sin destino viable. |
| Nitrato / nitrito | UV, carbón estándar | Intercambio aniónico, RO o electrodiálisis | Media | Rebase persistente o conversión de amonio sin control. |
| VOCs / solventes / hidrocarburos | RO genérica sin caracterización | Carbón activado, stripping, AOP o medios específicos; a veces descartar sitio | Alta e incierta | Contaminantes industriales sin tratamiento costeable/certificable. |
| PFAS / plaguicidas | Desinfección | GAC, resinas o membranas según compuesto y concentración | Alta; análisis caro | Fuente industrial confirmada y medios de disposición insuficientes. |
| Estabilización final | Sólo quitar contaminantes | Ajuste de pH, remineralización, desinfección final y control de corrosión | Media | Agua agresiva que no puede mantenerse segura en almacenamiento/red. |

La NOM-127 incluye un apéndice informativo de tecnologías: para sólidos disueltos y sulfatos propone electrodiálisis, ósmosis inversa o nanofiltración; para amonio, intercambio catiónico/zeolita o filtración biológica; y para nitrato, intercambio aniónico, ósmosis inversa o electrodiálisis. La selección final requiere prueba de tratabilidad. [S6/S10]

11. Por qué “UV + cloro + RO” no es un diseño

- UV inactiva microorganismos bajo condiciones controladas, pero no reduce sales, sulfato, amonio, hierro disuelto, nitrato ni solventes. [S6/S10/S11]

- El amonio consume cloro y puede formar cloraminas; una dosis fija sin demanda de cloro, pH, materia orgánica y subproductos no es una barrera segura. [S6/S10/S11]

- RO puede remover muchas sales e inorgánicos, pero se ensucia rápidamente si hierro, aluminio, sólidos y materia orgánica no se controlan antes. [S6/S10/S11]

- La membrana produce rechazo concentrado. En un predio urbano, descargarlo al suelo o al drenaje sin evaluación puede trasladar el problema. [S6/S10/S11]

- El agua producto puede requerir remineralización y estabilización para evitar corrosión y sabor inaceptable. [S6/S10/S11]

12. Tres arquitecturas distintas

| Arquitectura | Volumen objetivo | Tren conceptual | Ventaja | Riesgo / limitación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Agua de reserva no potable | 100–500 L/día | Captación → sedimentación/filtración → desinfección según riesgo → cisterna separada | Evita desalar todo el volumen si química permite usos restringidos. | “No potable” no significa inocua; algunos químicos impiden incluso limpieza/riego. |
| B. Potable sólo en punto de uso | 10–20 L/día | Pretratamiento de fuente → RO/NF o medio específico → postratamiento → grifo dedicado | Reduce mucho CAPEX, energía y rechazo. | Amonio/solventes altos pueden exigir tratamiento previo comunitario o descartar sitio. |
| C. Toda la vivienda potable | 300–500 L/día | Pretratamiento robusto → membrana → estabilización → desinfección → almacenamiento | Máxima sustitución de red/pipas. | Costosa; rechazo 200–500+ L/día y O&M exigente. |

A 2 L/min, producir 500 L/día mediante RO al 60% requeriría bombear aproximadamente 833 L/día, unas 6.9 horas de alimentación; al 50%, 1,000 L/día, unas 8.3 horas. Esta cuenta sólo es válida si el caudal sostenible del pozo y la recuperación del nivel lo permiten, lo cual no está demostrado. [S1/S10]

Estrategia económica preferente Primero intentar clasificar el agua para usos no potables seguros y tratar únicamente 10–20 L/día para bebida/cocina. Potabilizar todo el volumen debe ser una opción posterior, no la hipótesis base del hackathon.

V. COSTOS Y TRATABILIDAD

13. Rangos de planeación, no cotizaciones

Los rangos anteriores son estimaciones de prefactibilidad con incertidumbre amplia. Se construyeron a partir de precios de equipos domésticos/comerciales observados y de la complejidad del tren; no incluyen una garantía de cumplimiento, permisos, obra civil mayor ni disposición especial de rechazo. Deben reemplazarse por tres cotizaciones locales después de analizar el agua. [S6/S10]

| Escenario de fuente | Señales químicas | Uso recomendado | CAPEX tratamiento/terminación | Veredicto económico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fácil | TDS ≤1,000; SO₄ ≤400; NH₃-N ≤0.5; Fe ≤0.3; microbiología controlable | No potable o potable con barreras básicas | $20–50 mil total de punto; tratamiento puede ser menor | Potencialmente competitivo. |
| Moderada salobre | TDS 1,000–2,000; SO₄ 400–600; NH₃-N <2; Fe <1 | Punto de uso o membrana limitada | $25–60 mil para 300–500 L/día | Requiere piloto y destino de rechazo. |
| Difícil tipo Alamar histórico | TDS >2,000 o NH₃-N >2 o Fe >1; señal fecal/orgánica | Preferir beber sólo tras tratabilidad; posible escala comunitaria | $60–180 mil+ para 300–500 L/día | Probablemente no atractivo por vivienda. |
| Contaminación industrial | VOCs/PFAS/hidrocarburos relevantes | Descartar sitio salvo solución específica certificable | No estimable sin compuesto y concentración | Puede matar el sitio. |

14. Índice de tratabilidad para decidir rápido

| Gate | Criterios de cribado | Tratamiento probable | Decisión | Certeza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERDE | TDS <1,000; SO₄ <400; NH₃-N <0.5; Fe <0.3; Al <0.2; sin señal sanitaria persistente | Filtración/desinfección y ajuste específico | Avanzar a piloto | Los límites son regulatorios; la categoría es criterio del proyecto. |
| AMARILLO | TDS 1,000–2,000; SO₄ 400–600; NH₃-N <2; Fe <1 | Pretratamiento + membrana o medio específico | Ensayo de tratabilidad obligatorio | Prefactibilidad. |
| ROJO | TDS >2,000; NH₃-N >2; Fe >1; VOCs/COD/señal fecal alta | Tren complejo o escala comunitaria | No instalar en vivienda sin caso económico excepcional | Criterio conservador del proyecto. |
| Qué significa para el costo de $10,000 Los $10,000 reportados pueden seguir siendo una historia válida del costo experimental de perforación. No son un costo defendible de agua potable terminada. En una fuente difícil, el tratamiento puede multiplicar varias veces el costo del pozo. [S1] |  |  |  |  |

VI. PROGRAMA DE MUESTREO Y ENSAYO 2026

15. Paquete analítico mínimo por sitio

| Bloque | Parámetros | Por qué | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo | pH, conductividad, TDS estimado, temperatura, ORP, oxígeno disuelto, turbiedad | Detecta estabilidad y cambios durante purga/bombeo. | Cada 15–30 min durante desarrollo/prueba. |
| Química base | Alcalinidad, dureza, TDS, cloruro, sulfato, amonio-N, nitrato-N, nitrito-N, N total/TKN, fosfato | Define salinidad, nutrientes y demanda de tratamiento. | Campaña inicial + confirmación. |
| Metales/metaloides | Fe, Mn, Al, As, Pb, Cr, Cd, Cu, Ni, B | Calidad, toxicidad, ensuciamiento y corrosión. | Crudo; repetir después del tren piloto. |
| Microbiología | E. coli o coliformes termotolerantes; enterococos; recuento heterotrófico; Giardia si hay influencia superficial | La evidencia antigua no usa exactamente el indicador actual. | Dos campañas y después de cualquier intervención. |
| Riesgo urbano | TOC/DQO/UV254, VOCs (BTEX y solventes clorados), hidrocarburos, plaguicidas según uso de suelo; PFAS si hay fuente plausible | Descarta riesgos que un panel básico y RO doméstica pueden ocultar. | Por riesgo del predio; no todos los parámetros en todos los sitios. |

16. Calidad de la muestra

- Muestrear agua cruda después de desarrollo/purga suficiente y registrar volumen purgado, caudal, nivel estático/dinámico y recuperación.

- Usar laboratorio acreditado para los métodos relevantes; documentar recipientes, preservación, temperatura, tiempos y cadena de custodia.

- Incluir duplicado de campo y blanco; para VOCs, blanco de viaje y viales sin espacio de cabeza.

- Repetir al menos en estiaje y temporada húmeda: la evidencia local muestra variación de compuestos nitrogenados y mezcla.

- No instalar tratamiento definitivo con una sola muestra; confirmar los parámetros que controlan el diseño.

17. Ensayo de tratabilidad de bajo costo

| Etapa | Prueba de banco | Resultado medido | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Oxidación/filtración | Aireación u oxidante controlado + columnas de medio | Fe, Mn, turbiedad, pérdida de carga | ¿Protege membranas y da operación estable? |
| B. Amonio | Zeolita/intercambio y/o biofiltro de columna | NH₃-N, NO₂-N, NO₃-N, capacidad/agotamiento | ¿Costo y regeneración son viables? |
| C. Membrana | RO/NF con pretratamiento; registrar presión y recuperación | TDS, SO₄, nitrato, rechazo, flujo, ensuciamiento | ¿Cumple y qué volumen de rechazo genera? |
| D. Desinfección/final | UV/cloro después de turbiedad controlada; estabilización | Microbiología, residual, pH, subproductos cuando aplique | ¿Se mantiene segura en almacenamiento? |

VII. ZONA GRIS LEGAL: INVESTIGACIÓN SIN EVASIÓN

18. Conclusión jurídica adversarial

NO HAY UNA EXCEPCIÓN GENERAL IDENTIFICADA La Ley de Aguas Nacionales se aplica a las aguas del subsuelo y exige concesión/asignación y permisos para obras de perforación en zonas vedadas o reglamentadas. Nombrar una obra “sondeo” no la excluye si su diseño y operación buscan alcanzar, alumbrar, purgar o extraer agua. [S7/S13]

La ley sí abre dos apoyos útiles: el artículo 19 BIS permite que CONAGUA realice estudios y evaluaciones con apoyo de estados, municipios, asociaciones de usuarios y particulares; y el artículo 18 permite que los estudios técnicos distingan acuíferos superiores e inferiores, acuicludos y acuitardos. Son bases para solicitar colaboración y caracterización, no permisos automáticos. [S7]

El informe oficial de Tijuana caracteriza la veda de 1965 como Tipo III y señala que la capacidad del acuífero permite extracciones limitadas para usos domésticos, industriales, de riego y otros. Este lenguaje puede apoyar una solicitud controlada, pero no elimina la obligación de autorización ni el déficit publicado. [S2/S3]

19. Matriz de actividades por riesgo regulatorio

| Actividad | Contacto con agua | Riesgo jurídico | Qué hacer | Valor para el MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión documental / SIG | No | BAJO | Usar datos oficiales y propiedad intelectual autorizada. | Mapa de evidencia y sitios. |
| SEV/ERT/GPR no invasivos | No | BAJO–MEDIO | Permiso del predio, seguridad y localización de servicios. | Cribado hidrogeológico. |
| Prueba en circuito cerrado de bomba/PVC | No agua subterránea | BAJO | Contener y gestionar lodos/agua de prueba. | Validar equipo y costos. |
| Muestreo de pozo existente legal | Sí, fuente existente | MEDIO | Consentimiento del titular, revisar título y protocolo; no aumentar uso. | Química actual sin nueva perforación. |
| Sondeo geotécnico deliberadamente sobre nivel freático verificado | No previsto | MEDIO | Preconsulta municipal/estatal y dictamen técnico; detener si aparece agua. | Litología superficial. |
| Direct-push/piezómetro que alcanza agua | Sí | ALTO | Determinación escrita y autorización/instrumento que CONAGUA indique. | Piezometría y muestra dedicada. |
| Purga o muestreo del nuevo sondeo | Sí, extracción mínima | ALTO | Incluir volumen, destino, cierre y cadena de custodia en autorización. | Calidad y origen. |
| Prueba de bombeo | Sí, extracción medible | MUY ALTO | Permiso/título y protocolo institucional. | Rendimiento sostenible. |
| Ademe, cedazo y bomba permanente | Sí, obra de captación | MUY ALTO | Concesión/asignación + permiso de obra + NOM aplicable. | Punto piloto. |
| Almacenamiento/distribución doméstica | Sí, uso | MUY ALTO | Instrumento de aprovechamiento, control sanitario y medición. | Demostración final. |

20. La zona gris utilizable a favor

La oportunidad no es perforar primero y discutir semántica después. Es diseñar un MVP escalonado en el que cada etapa produzca evidencia sin cruzar innecesariamente la línea regulatoria:

- Etapa 0: geofísica no invasiva, cartografía, localización de servicios y recopilación de pozos existentes. [S7]

- Etapa 1: muestreo actualizado de uno o más aprovechamientos existentes y legalmente identificados; ensayo de tratabilidad en laboratorio. [S7]

- Etapa 2: preconsulta escrita a CONAGUA bajo artículos 18 y 19 BIS, con universidad/municipio/CESPT, solicitando que determine el instrumento para un punto de observación o investigación. [S7]

- Etapa 3: sólo con respuesta escrita, construir un piezómetro/sondeo, registrar litología, nivel y calidad, y cerrarlo o convertirlo conforme al instrumento aplicable. [S7]

- Etapa 4: si el agua y el marco sobreviven, solicitar un ensayo de bombeo o punto de abastecimiento limitado y medido. [S7]

Frase para el hackathon “No estamos buscando una forma de ocultar un pozo. Estamos diseñando la ruta experimental más pequeña que permita a la autoridad, la academia y la comunidad saber si el recurso existe, es tratable y merece una figura regulatoria.”

VIII. REDISEÑO DEL MVP Y PRESUPUESTO

21. Qué debe comprar realmente el premio de $100,000

| Rubro | Monto guía | Entregable verificable | Condición |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos, geofísica y servicios enterrados | $15,000 | Sitio(s) clasificados y mapa de riesgo | Sin perforación. |
| Muestreo y laboratorio inicial | $22,000 | Panel NOM + riesgo urbano de fuentes existentes/prototipo legalmente muestreable | Cadena de custodia. |
| Ensayo de tratabilidad de banco | $18,000 | Curvas de remoción, recuperación, rechazo y O&M | Sólo con agua caracterizada. |
| Prueba y selección del equipo frugal | $12,000 | Curva, consumo, tolerancia a sólidos y desgaste en circuito cerrado | No comprometerse aún con “trash pump”. |
| Expediente jurídico y preconsulta | $8,000 | Escrito, protocolo, cartas institucionales y matriz de actos | No sustituye permiso. |
| Punto de observación/ensayo condicionado | $15,000 | Reserva para actividad autorizada | Se libera únicamente con gate legal. |
| Cierre y contingencia | $7,000 | Fondo protegido para abandono seguro y eventos de campo | No reasignar al pitch. |
| Datos, video e informe final | $3,000 | Repositorio, ficha de resultados y decisión | Transparencia y reproducibilidad. |

22. Gates de decisión

| Gate | Pregunta | Pasa si… | Si no pasa… |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 Evidencia | ¿El prototipo está documentado? | Sitio, fotos, bomba, horas, aforo y costos trazables. | Tratarlo como reporte preliminar. |
| G1 Fuente | ¿Hay agua actual y repetible? | Piezometría/muestreo de fuente existente o ensayo autorizado. | Cambiar de sitio o hipótesis. |
| G2 Calidad | ¿Existe uso seguro? | Panel completo y clasificación verde/amarilla. | Restringir uso o descartar. |
| G3 Tratabilidad | ¿El tren funciona? | Cumple objetivos con rechazo/O&M manejables. | Reducir volumen, escala comunitaria o cerrar. |
| G4 Legal | ¿La autoridad identifica ruta? | Respuesta escrita e instrumento aplicable. | Preparar reforma/piloto institucional o litigio, no perforar. |
| G5 Rendimiento | ¿Sostiene el volumen? | Abatimiento y recuperación aceptables. | Bajar meta o descartar. |
| G6 Economía | ¿Compite con alternativas? | Costo por litro útil y seguro favorable. | Pivotar a monitoreo, tratamiento central o abandonar. |

23. Entregable ganador

PRODUCTO FINAL DEL HACKATHON Una plataforma de decisión, no sólo una perforación: mapa de oportunidad, índice de tratabilidad, protocolo sanitario, circuito frugal probado, expediente de preconsulta y un gate claro para autorizar —o rechazar— el siguiente ensayo.

IX. MENSAJES PARA EL JURADO Y EL EQUIPO

24. Afirmaciones defendibles

- “El prototipo demostró que en un sitio fue posible alcanzar agua a 8–9 m con perforación frugal.” [S1/S2/S4]

- “CONAGUA documentó niveles estáticos históricos de 4–15 m en la zona aluvial estudiada de Tijuana y Alamar.” [S1/S2/S4]

- “La calidad es heterogénea: algunos perfiles podrían ser tratables; el escenario histórico del Alamar exige una validación seria.” [S1/S2/S4]

- “El costo del equipo de perforación puede amortizarse; el tratamiento y la regulación pueden dominar el costo final.” [S1/S2/S4]

- “El MVP está diseñado para producir una decisión verificable, incluso si la conclusión es no perforar o no potabilizar.” [S1/S2/S4]

25. Afirmaciones que debemos evitar

- “Hay millones de litros limpios desperdiciados debajo de las cañadas.”

- “El agua a 8 m no pertenece al acuífero regulado.”

- “Un sondeo de investigación puede hacerse sin autorización.”

- “UV y cloro vuelven potable cualquier agua somera.”

- “$10,000 incluyen pozo terminado, análisis y tratamiento.”

- “Con $100,000 construiremos dos o tres pozos certificados.”

26. Respuestas breves a las preguntas difíciles

| Pregunta del jurado | Respuesta recomendada |
| --- | --- |
| ¿El agua está contaminada? | No lo sabemos para el prototipo. El estudio más severo del Alamar encontró contaminación importante; por eso nuestro primer producto es análisis y tratabilidad, no consumo. |
| ¿La pueden potabilizar? | Tal vez, dependiendo del sitio. Microbiología sola puede ser sencilla; alta salinidad y amonio pueden volver caro el tratamiento. Separaremos 10–20 L/día potable del volumen no potable. |
| ¿Es legal hacer un sondeo? | La geofísica no invasiva es el primer paso. Un sondeo que alcance o extraiga agua requiere determinación escrita de CONAGUA; no usaremos una etiqueta para evadir la ley. |
| ¿Qué pasa si no autorizan? | El MVP aún entrega mapa, química, ensayo de tratabilidad, equipo validado y expediente. Una negativa formal también define la vía regulatoria o judicial. |
| ¿Qué hace innovador al proyecto? | Integra perforación frugal, caracterización, tratamiento por riesgo, medición y un protocolo regulatorio escalable. La innovación es la plataforma de decisión. |

X. PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO

27. Próximos 30 días

| Semana | Acción | Responsable sugerido | Entregable | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerrar expediente del prototipo: coordenadas, fecha, fotos, construcción, bomba, aforo y costos. | Líder técnico | Ficha G0 firmada | G0 |
| 1 | Solicitar anexos 2010/2013 a BiVAS y tabla piezométrica 0201. | Investigación/SIG | Paquete de datos oficiales | Base |
| 1–2 | Identificar 3–5 pozos existentes legalmente muestreables. | Legal + aliados | Lista con titular/permiso | G1 |
| 2 | Cotizar panel analítico con tres laboratorios acreditados. | Sanidad | Alcance, métodos, costo | G2 |
| 2 | Realizar geofísica no invasiva y localización de servicios en sitios candidatos. | Hidrogeología | Mapa y ranking | G1 |
| 2–3 | Muestrear fuentes existentes y clasificar verde/amarillo/rojo. | Laboratorio | Resultados y cadena de custodia | G2 |
| 3 | Ensayo de tratabilidad de la muestra más representativa. | Ingeniería de agua | Balance y costo por litro | G3 |
| 3–4 | Presentar preconsulta técnica a CONAGUA con aliado académico/público. | Legal/institucional | Respuesta o folio | G4 |

28. Solicitud exacta a CONAGUA / BiVAS

- Informe y anexos completos del estudio hidrogeológico 2010 del Acuífero Tijuana 0201. [S7/S8/S9]

- Informe y anexos del estudio 2013: censo georreferenciado, cortes litológicos, niveles, 15 pruebas de bombeo y laboratorio. [S7/S8/S9]

- Exportación 2024–2026 del Geovisor de Mediciones Piezométricas filtrada por clave 0201. [S7/S8/S9]

- Determinación escrita sobre el instrumento aplicable a: a) geofísica no invasiva; b) muestreo de un aprovechamiento existente; c) piezómetro de observación; d) sondeo con purga mínima; e) prueba de bombeo. [S7/S8/S9]

- Posibilidad de ejecutar un estudio colaborativo bajo artículo 19 BIS, con UABC/CICESE, municipio o CESPT. [S7/S8/S9]

29. Conclusión estratégica

LO QUE SOBREVIVE La evidencia histórica sí justifica investigar agua somera en corredores aluviales. La tecnología de perforación frugal conserva valor. La oportunidad de innovación es integrar datos, tratabilidad, medición y regulación.

LO QUE CAMBIA El MVP deja de ser “hacer dos pozos potables” y se convierte en “reducir incertidumbre hasta que una autoridad y un jurado puedan decidir si un punto debe perforarse, para qué uso y con qué tren”.

LO QUE PUEDE MATAR UN SITIO Amonio alto, salinidad >2,000 mg/L, hierro severo, solventes/PFAS, ausencia de destino para el rechazo, rendimiento insuficiente o falta de ruta legal escrita.

DECISIÓN CONTINUAR, pero con el orden: DATOS EXISTENTES → GEOFÍSICA → MUESTREO LEGAL → TRATABILIDAD → PRECONSULTA → SONDEO/PIEZÓMETRO AUTORIZADO → PRUEBA DE RENDIMIENTO → PILOTO.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

30. Referencias principales

Todos los enlaces fueron consultados para esta investigación con fecha de corte 11 de agosto de 2026. Las fuentes de fabricantes o precios de mercado sólo se usan como referencias preliminares de costo, no como certificación de desempeño.

[S1] Documento Maestro del proyecto AquaResiliencia / Venture Hacks 2026, proporcionado por el equipo. Fuente interna; datos reportados del prototipo y reglas de comunicación.

[S2] CONAGUA (2024), Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el Acuífero Tijuana 0201. https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/Edos_Acuiferos_18/BajaCalifornia/DR_0201.pdf

[S3] CONAGUA, disponibilidad por acuífero - Baja California. https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/sections/Edos/BajaCalifornia/bc.html

[S4] Wakida et al. (2005), Impact of a polluted stream on its adjacent aquifer: the case of the Alamar zone, Tijuana, Mexico. IAHS Publ. 297. https://www.researchgate.net/publication/236210561_Impact_of_a_polluted_stream_on_its_adjacent_aquifer_The_case_of_the_Alamar_zone_Tijuana_Mexico

[S5] Renovato Tirado, Y. A. (2014), Estudio preliminar del impacto de la canalización del arroyo Alamar en la calidad del agua de su acuífero subyacente, UABC. https://repositorioinstitucional.uabc.mx/entities/publication/1c61716d-2ba2-4460-a4cf-091834b5dfa8

[S6] DOF, NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5650705

[S7] Cámara de Diputados, Ley de Aguas Nacionales, texto vigente; última reforma DOF 11-12-2025. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAN.pdf

[S8] CONAGUA, Biblioteca Virtual de Aguas Subterráneas (BiVAS), actualizada al 15-07-2026. https://sigagis.conagua.gob.mx/t_estudios24/

[S9] CONAGUA, Geovisor de Mediciones Piezométricas, actualizado a junio de 2026. https://sigagis.conagua.gob.mx/rp20/

[S10] EPA, Drinking Water Treatability Database y tecnologías de membrana para agua potable. https://tdb.epa.gov/tdb/home

[S11] WHO, Chemical fact sheet: Ammonia in drinking-water. https://www.who.int/publications/m/item/chemical-fact-sheets--ammonia

[S12] DOF, NOM-003-CONAGUA-1996 y NOM-004-CONAGUA-1996; requisitos de construcción, mantenimiento y cierre de pozos. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3800/semarnat/semarnat.htm

[S13] DOF, Ventanilla Digital de trámites CONAGUA-01-004-A para aguas subterráneas y relación con CONAGUA-02-002. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5753035

[S14] CONAGUA, Proyecto NOM-016-CONAGUA-2023, requisitos de pozos; documento aún no utilizado como norma vigente en este informe. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5709271

31. Notas de certeza

- ALTA: texto legal/normativo, documento oficial o tabla publicada directamente.

- MEDIA: inferencia respaldada por varias fuentes, pero no medida en el prototipo.

- BAJA / PREFactibilidad: costo, productividad o desempeño que requiere análisis de agua, piloto y cotizaciones.

- NO VERIFICADO: no se utiliza como base de decisión en este documento.

PLAN MAESTRO AQUARESILIENCIA TIJUANA Guía integral para el equipo: contexto, evidencia, arquitectura 80/20, hacks legítimos, estrategia del hackathon y ruta de ejecución

Documento de incorporación y toma de decisiones para el equipo

Versión 1.0 | Fecha de corte: 11 de agosto de 2026

MENSAJE MAESTRO Ya demostramos que una perforación frugal puede alcanzar agua en un sitio de Tijuana. El proyecto ahora consiste en convertir ese hallazgo en una plataforma capaz de decidir dónde funciona, qué agua encuentra, para qué usos es segura, cuánto cuesta tratarla y bajo qué reglas puede autorizarse. [S1/S2]

DECISIÓN ACTUAL CONTINUAR → DOCUMENTAR → MEDIR → PEDIR DATOS → PROBAR TRATAMIENTO → OBTENER RUTA ESCRITA → ENSAYAR → PILOTEAR → ESCALAR SÓLO SI LA EVIDENCIA LO PERMITE.

Este documento no está escrito para especialistas. Cada concepto técnico o jurídico se explica antes de utilizarse.

INICIO RÁPIDO: LO QUE TODO INTEGRANTE DEBE COMPRENDER

Doce ideas esenciales

1. Existe un prototipo real. En un sitio de Tijuana se reportó agua a 8–9 m, después de aproximadamente 8 h, con un caudal instantáneo cercano a 2 L/min. [S2]

2. El prototipo prueba posibilidad, no generalidad. No demuestra que funcione en toda la ciudad, que el caudal sea sostenible, que el agua sea potable ni que una nueva perforación esté autorizada. [S1/S2]

3. La profundidad tiene respaldo histórico. CONAGUA documentó niveles someros en depósitos aluviales de Tijuana y Alamar; el resultado del prototipo es geológicamente plausible en ciertos sitios. [S4]

4. El agua es heterogénea. La calidad cambia por zona, profundidad, temporada y fuentes de contaminación. No existe una única “agua de Tijuana”. [S4/S11/S12]

5. Potabilizar puede costar más que perforar. Sales, amonio, hierro, materia orgánica o solventes pueden exigir pretratamiento y membranas. [S5/S11]

6. La arquitectura 80/20 reduce el problema. De 350–600 L/día, sólo 70–120 L/día se diseñan para beber y cocinar; el resto se clasifica y acondiciona según usos seguros. [S5]

7. El 80% no queda “sin tratar”. El agua de sanitarios o limpieza también debe cumplir condiciones de seguridad definidas por su riesgo y contacto. [S5]

8. El acuífero 0201 tiene déficit administrativo. La disponibilidad publicada es negativa; no podemos presentar el proyecto como extracción masiva adicional sin control. [S3]

9. “Sondeo” no es una palabra mágica. Si se alcanza agua, se instala ademe, se bombea o se deja una captación funcional, la autoridad puede tratarlo como una obra regulada. [S6/S7]

10. Los hacks deben ser legítimos. Usaremos datos, transparencia, muestreo de pozos existentes, geofísica no invasiva y una consulta escrita para reducir costo y riesgo. [S9/S10/S14]

11. El hackathon financia validación, no promesas. El entregable es evidencia, un módulo 80/20, un protocolo regulatorio y una decisión; no necesariamente varios pozos terminados. [S18]

12. El amparo es reserva, no punto de partida. Primero se construye un expediente serio y se pide una respuesta formal; sólo un acto concreto permite evaluar litigio estratégico. [S7/S17]

La plataforma avanza por gates: cualquier etapa puede detener, rediseñar o reubicar el proyecto.

MAPA DEL DOCUMENTO

Cómo utilizar este plan

Las primeras secciones explican el proyecto para personas sin experiencia técnica. Las secciones centrales contienen la evidencia, los riesgos y los hacks legítimos. Las últimas secciones convierten la idea en trabajo concreto para el hackathon y los siguientes 90 días.

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| I | El problema y el origen del proyecto |
| II | Qué es el sistema y cómo funciona |
| III | Prototipo: qué comprobó y qué falta |
| IV | Hidrogeología y calidad del agua en Tijuana |
| V | Arquitectura 80/20 y potabilización |
| VI | Marco legal explicado sin tecnicismos |
| VII | Hacks legítimos y zonas grises aprovechables |
| VIII | Plan específico para Venture Hacks |
| IX | Plan maestro por fases y gates |
| X | Roles del equipo, riesgos y decisiones |
| XI | Fuentes y enlaces |
| REGLA DE LECTURA Los cuadros verdes describen oportunidades; los amarillos muestran decisiones pendientes; los rojos son límites o condiciones de paro; los bloques “HACK” señalan ventajas legítimas para el concurso. |  |

I. EL PROBLEMA Y EL ORIGEN DEL PROYECTO

1. El problema que queremos resolver

Tijuana depende de infraestructura regional compleja y enfrenta presión hídrica. Para una familia, el problema no se expresa en hectómetros cúbicos: se expresa en interrupciones, almacenamiento insuficiente, compra de agua, dependencia de pipas y falta de una reserva doméstica confiable. El proyecto busca una fuente local de respaldo, no sustituir de inmediato a toda la red pública.

PROBLEMA EN LENGUAJE SENCILLO Cuando la red no entrega agua de manera suficiente o continua, una familia necesita una reserva. La pregunta del proyecto es si, en ciertos sitios, una fuente subterránea somera puede alimentar lentamente un tanque y reducir la vulnerabilidad del hogar.

2. Cómo nació la idea

El desarrollador realizó una perforación experimental con tubería de PVC, agua en circulación, bentonita y una motobomba comercial reutilizable. El método evitó una perforadora convencional y encontró agua en un sitio de Tijuana. Ese experimento convirtió la idea en una hipótesis verificable. [S2]

3. El proyecto verdadero

NO ES “Un pozo barato que cualquier persona puede perforar libremente”.

SÍ ES Una plataforma experimental de resiliencia hídrica doméstica que integra selección de sitio, perforación frugal, extracción lenta, almacenamiento, medición, tratamiento según uso, controles sanitarios, límites ambientales y una ruta regulatoria.

4. Por qué encaja en un hackathon

Un hackathon no exige que todo esté resuelto. Exige convertir una necesidad real en una solución demostrable, identificar restricciones y producir un MVP que reduzca incertidumbre. La ventaja del proyecto es que ya existe un prototipo; la tarea del equipo es construir la capa científica, regulatoria, sanitaria y económica que le falta.

HACKATHON ≠ ATAJO ILEGAL Aquí “hack” significa rediseñar el problema, utilizar mejor la información disponible, construir un experimento mínimo y descubrir una ruta regulatoria reproducible. No significa ocultar una perforación ni cambiarle el nombre para evitar permisos.

II. QUÉ ES EL SISTEMA Y CÓMO FUNCIONARÍA

1. Arquitectura física

- Equipo móvil reutilizable que perfora únicamente durante la instalación.

- Punto de captación o de observación construido con materiales y sellos adecuados al propósito.

- Bomba de extracción pequeña que trabaja a bajo caudal.

- Tinaco o cisterna que desacopla la extracción lenta del consumo instantáneo.

- Medidor de volumen y registro de horas de operación.

- Dos líneas de agua físicamente separadas: potable y uso diferenciado.

- Protocolo de análisis, mantenimiento, cierre y suspensión.

En el escenario de 350–600 L/día, la línea potable sería de 70–120 L/día.

2. Por qué usar almacenamiento

El prototipo reportó aproximadamente 2 L/min, equivalentes a 120 L/h como caudal instantáneo. Si ese caudal fuera sostenible —algo todavía no demostrado—, producir 350, 500 o 600 L requeriría aproximadamente 2.9, 4.2 o 5 horas de bombeo acumulado por día. El tanque permite extraer lentamente y usar el agua después. [S2]

DATO NO CONFUNDIR 2 L/min observados no equivalen todavía a 2 L/min sostenibles. Se necesita medir nivel estático, abatimiento, nivel dinámico, recuperación y comportamiento por temporada.

3. Glosario mínimo

| Término | Explicación sencilla |
| --- | --- |
| Nivel freático | Superficie superior del agua subterránea en una zona no confinada. |
| Nivel estático | Profundidad del agua después de dejarla recuperar sin bombeo. |
| Nivel dinámico | Profundidad del agua mientras se bombea. |
| Abatimiento | Descenso del nivel causado por la extracción. |
| Recuperación | Tiempo y forma en que el nivel regresa después de detener el bombeo. |
| Caudal sostenible | Volumen que puede extraerse sin vaciar progresivamente el punto ni causar daño. |
| Piezómetro | Punto diseñado principalmente para observar nivel o calidad; sigue siendo una obra que puede requerir regulación. |
| Ademe | Tubería que sostiene y protege el interior de la perforación. |
| Sello sanitario | Barrera alrededor del ademe para impedir que agua contaminada de superficie descienda por el espacio anular. |
| Potable | Agua que cumple los límites aplicables para uso y consumo humano. |
| Uso diferenciado | Uso no destinado a beber o cocinar, definido después de evaluar riesgos. |

III. PROTOTIPO: QUÉ COMPROBÓ Y QUÉ FALTA

1. Datos reportados

| Variable | Resultado | Lectura correcta |
| --- | --- | --- |
| Profundidad | 8–9 m | Dato reportado del prototipo |
| Tiempo | ~8 h | Éxito en primer intento; no usar como promedio |
| Caudal | ~2 L/min | Instantáneo; falta sostenibilidad |
| Método | PVC + circulación/recirculación + bentonita | Parentesco con wash boring / jetting |
| Equipo | Motobomba gasolina ~6 HP, ~250 L/min | Falta marca, modelo y curva |
| Costo | ~$10,000 MXN | Costo experimental; no sistema terminado |

2. Lo que ya demuestra

- En al menos un sitio fue posible alcanzar agua con una técnica frugal. [S2]

- La maquinaria principal puede ser un activo reutilizable y no debe cargarse completa a cada vivienda. [S2]

- El método merece documentarse y probarse con instrumentación formal. [S2]

3. Lo que no demuestra

- Que cualquier colonia tendrá agua a 8–9 m. [S1]

- Que el agua pertenece a una unidad desconectada del acuífero administrado. [S1]

- Que el caudal puede mantenerse diariamente. [S1]

- Que el agua es potable o segura para sanitarios. [S1]

- Que una nueva perforación puede realizarse sin autorización. [S1]

- Que el costo terminado seguirá en $10,000 MXN. [S1]

El prototipo coincide con rangos históricos, pero “profundidad a la que apareció agua” no es todavía un nivel estático formal. [S2/S4]

4. Expediente que debemos reconstruir

- Coordenadas y elevación del sitio.

- Fecha y fotografías originales.

- Secuencia de perforación y perfil de materiales por profundidad.

- Diámetro, tipo y longitud de PVC.

- Marca y modelo exactos de la motobomba.

- Horas efectivas, combustible y número de operadores.

- Método de medición de los 2 L/min.

- Estado actual del punto, nivel y calidad disponible.

IV. HIDROGEOLOGÍA Y CALIDAD DEL AGUA EN TIJUANA

1. Acuífero administrativo Tijuana 0201

CONAGUA publica para Tijuana 0201 una recarga media anual de 19.5 hm³, una descarga natural comprometida de 4.6 hm³, un volumen de extracción registrado de 16.564020 hm³ y una disponibilidad media anual de −1.664020 hm³. Un valor negativo significa déficit administrativo para volúmenes adicionales. [S3]

Balance oficial publicado para el acuífero Tijuana 0201. [S3]

QUÉ SIGNIFICA PARA EL PROYECTO Un micropozo individual parece pequeño, pero miles pueden ser relevantes. El piloto debe tener límite por punto y también presupuesto hídrico agregado, medición y reglas de suspensión.

2. Profundidad y geología

Los estudios oficiales describen materiales aluviales y fluviales en los corredores de Tijuana y Alamar. En esos ambientes se han documentado niveles someros compatibles con el resultado del prototipo. Esto no aplica automáticamente a mesas, laderas o roca consolidada. [S4]

3. Calidad regional: no existe una “mayoría verde” demostrada

La clasificación verde/amarilla/roja/negra es una herramienta interna, no una categoría oficial. Los estudios disponibles no permiten calcular qué porcentaje de toda Tijuana sería “verde”. En el conjunto histórico más adversarial del Alamar, los seis pozos revisados excedieron el límite de sólidos disueltos vigente, pero esos puntos estaban en un corredor urbano vulnerable y no representan toda la ciudad. [S11/S12]

Ejemplo histórico del Alamar: todos los puntos mostrados superaron 1,000 mg/L de sólidos disueltos. No son muestras del prototipo. [S12/S5]

Distancia de máximos históricos del Alamar frente a límites actuales; escenario adversarial, no promedio municipal. [S11/S5]

4. Riesgos a investigar

- E. coli, enterococos y otros indicadores de infiltración sanitaria.

- Nitratos, nitritos y amonio.

- Sólidos disueltos, cloruros, sulfatos, sodio y dureza.

- Hierro, manganeso, aluminio, arsénico, plomo y cromo.

- Hidrocarburos, BTEX, solventes clorados y contaminantes industriales según el historial del predio.

- PFAS o plaguicidas únicamente cuando exista una fuente plausible.

PRINCIPIO SANITARIO Encontrar agua no equivale a encontrar agua potable. El proyecto debe ser capaz de descartar un sitio aunque perforarlo haya sido barato.

V. ARQUITECTURA 80/20 Y POTABILIZACIÓN

1. La nueva hipótesis económica

La propuesta consiste en limitar la producción total a 350–600 L/día y tratar hasta calidad potable sólo 20%: entre 70 y 120 L/día. El 80% restante —280–480 L/día— se clasifica para usos diferenciados y recibe las barreras que corresponda. Esta separación reduce el tamaño de membranas, consumo de energía, recambios y volumen de rechazo.

2. Usos posibles y límites

| Corriente | Usos posibles | Condición indispensable |
| --- | --- | --- |
| Potable 20% | Beber, cocinar, preparación de alimentos. | Cumplimiento verificado de NOM-127 y almacenamiento sanitario. |
| No potable de bajo riesgo | Sanitarios, limpieza exterior o riego compatible. | Análisis que descarte riesgos para personas, plantas, materiales y drenaje. |
| Agua restringida | Uso técnico específico y controlado. | Protocolo escrito, señalización y separación física. |
| Agua descartada | Ninguno. | Cierre cuando el riesgo o costo sea desproporcionado. |

3. Clasificación de tratabilidad

| Clase | Perfil | Tratamiento probable | Lectura económica |
| --- | --- | --- | --- |
| VERDE | Química dentro de límites relevantes; turbiedad o microbiología controlables. | Sedimentos, carbón si procede, desinfección y tanque protegido. | Bajo a moderado. |
| AMARILLA | Salinidad o metales moderados; sin contaminante industrial severo. | Pretratamiento específico y quizá membrana pequeña. | Moderado. |
| ROJA | Varias excedencias, amonio, hierro o salinidad alta. | Tren multietapa; considerar potabilizar sólo 10–20 L/día. | Alto; puede superar la perforación. |
| NEGRA | Solventes, hidrocarburos, PFAS o riesgo industrial significativo. | Cerrar o remediar profesionalmente; no usar como solución doméstica. | No frugal / no viable. |

4. La ósmosis inversa y su rechazo

La ósmosis inversa no destruye las sales: produce agua con menor concentración y una corriente de rechazo más concentrada. Tratar sólo 70–120 L/día reduce el rechazo frente a tratar 350–600 L/día, pero sigue siendo necesario definir dónde y cómo disponerlo.

Balance teórico: a mayor volumen potable, mayor rechazo que debe gestionarse.

Rangos preliminares de prefactibilidad; no son cotizaciones y dependen de la muestra real.

5. Análisis mínimo por sitio

- Campo: pH, conductividad, TDS, temperatura, turbiedad, oxígeno disuelto, potencial redox, nivel y caudal.

- Microbiología: E. coli/coliformes termotolerantes, enterococos y otros según riesgo.

- Química básica: dureza, alcalinidad, cloruros, sulfatos, amonio, nitratos, nitritos, sodio, calcio y magnesio.

- Metales: hierro, manganeso, aluminio, arsénico, plomo, cromo, cadmio, cobre y níquel.

- Riesgo urbano: carbono orgánico, DQO, hidrocarburos, BTEX y solventes según uso histórico del predio.

- Muestra confirmatoria y repetición estacional cuando proceda.

VI. MARCO LEGAL EXPLICADO SIN TECNICISMOS

1. Cuatro ideas jurídicas básicas

Derecho humano al agua Obliga al Estado a garantizar acceso suficiente, salubre, aceptable y asequible; no crea automáticamente propiedad ni libertad de extracción. [S7/S8/S17]

Aguas del subsuelo El artículo 27 y la Ley de Aguas Nacionales permiten regulación, vedas y control federal. [S7/S8/S17]

Veda y libre alumbramiento Baja California tiene regulación histórica y el libre alumbramiento fue suspendido nacionalmente en 2013 en las porciones aplicables. [S7/S8/S17]

Disponibilidad negativa Dificulta justificar nuevo volumen permanente; obliga a explorar piloto, investigación, límites y posibles volúmenes públicos existentes. [S7/S8/S17]

2. El nombre no controla el acto

La autoridad puede analizar lo que físicamente se hace. Una perforación intencional hasta agua, con ademe, purga, prueba de bombeo o extracción repetida, puede quedar regulada aunque el equipo la llame “sondeo”. Por eso no debemos construir la estrategia sobre una etiqueta.

LÍNEA ROJA No perforar un nuevo punto y después intentar justificarlo como investigación. Primero se solicita que la autoridad determine la ruta aplicable al experimento mínimo.

3. Semáforo de actividades

| Zona | Actividad | Regla |
| --- | --- | --- |
| VERDE | Revisión documental, REPDA, geofísica no invasiva, localización de servicios, pruebas de equipo en circuito cerrado, muestreo autorizado de pozos existentes. | Avanzar con permisos del predio y protocolos de seguridad. |
| AMARILLO | Sondeo geotécnico cerca del nivel freático, direct-push, piezómetro temporal, muestreo mínimo o purga. | Pedir determinación escrita antes de ejecutar. |
| ROJO | Perforar buscando agua, instalar ademe y bomba, prueba de bombeo, almacenamiento o uso doméstico sin ruta autorizada. | No ejecutar. |

4. Tres procedimientos diferentes

| Vía | Para qué sirve | Ventaja | Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | Pedir documentos y bases existentes. | La ley prevé respuesta hasta 20 días, con ampliación excepcional de 10. | No autoriza perforar ni obliga a crear una opinión nueva. |
| Derecho de petición / consulta | Solicitar que CONAGUA indique qué instrumento aplica al experimento descrito. | Genera trazabilidad y una respuesta sobre el caso planteado. | No sustituye un permiso o título. |
| Trámite formal | Solicitar concesión, asignación, permiso u otro acto aplicable. | Puede autorizar la actividad cuando se integra y resuelve favorablemente. | Depende de requisitos, disponibilidad y régimen del sitio. |

5. Pregunta jurídica exacta

TEXTO BASE PARA CONAGUA ¿Qué autorización, título, permiso, aviso o determinación resulta aplicable para construir un punto temporal de observación hidrogeológica de pequeño diámetro, sin aprovechamiento permanente, destinado exclusivamente a medir nivel, recuperar una muestra, evaluar recuperación y cerrarse inmediatamente?

6. Amparo: ruta de reserva

El amparo se prepara con evidencia, pero no se usa como amenaza en el pitch. Su mejor escenario surgiría después de presentar una propuesta limitada, medible y reversible y recibir una negativa o carga concreta que pueda analizarse por fundamentación y proporcionalidad. No existe garantía de éxito.

VII. HACKS LEGÍTIMOS Y ZONAS GRISES APROVECHABLES

La estrategia acumula ventajas legítimas antes de aumentar la exposición legal o financiera.

| H1 | Cambiar el producto: de “pozo barato” a plataforma de validación |
| --- | --- |
| HACK | Ventaja: Evita que el proyecto dependa de una sola promesa y convierte los riesgos en gates medibles. Fundamento: El prototipo ya existe, pero faltan calidad, repetibilidad, rendimiento y ruta legal. Límite: No debe diluirse la demostración física: el método de perforación sigue siendo parte central. Siguiente acción: Aprobar una frase maestra única y retirar promesas de potabilidad o legalidad automática. |

| H2 | Tratar sólo el 20% hasta calidad potable |
| --- | --- |
| HACK | Ventaja: Reduce módulo, energía, consumibles y rechazo; mantiene 70–120 L/día para beber y cocinar. Fundamento: El volumen objetivo total es 350–600 L/día; la mayor parte de los usos domésticos no exige ingerir el agua. Límite: El 80% también debe analizarse y acondicionarse. No toda agua no potable es segura. Siguiente acción: Construir un prototipo hidráulico de dos tanques o dos líneas, con señalización y válvulas antirretorno. |

| H3 | Usar transparencia para obtener el “censo invisible” |
| --- | --- |
| HACK | Ventaja: Permite conseguir tablas, coordenadas, campañas, criterios y expedientes antes de pagar nuevos estudios. Fundamento: La ley obliga a buscar y entregar información documentada dentro de plazos definidos. Límite: Transparencia no autoriza obras ni obliga a crear una opinión jurídica. Siguiente acción: Presentar solicitudes separadas de piezometría, calidad, censos, criterios de sondeos y datos CESPT. |

| H4 | Muestrear aprovechamientos existentes antes de perforar |
| --- | --- |
| HACK | Ventaja: Produce información de calidad y tratabilidad con menor riesgo jurídico, técnico y financiero. Fundamento: REPDA permite identificar títulos y pozos legales; el muestreo puede acordarse con sus titulares. Límite: Una muestra ajena no sustituye la muestra del sitio final y exige cadena de custodia. Siguiente acción: Localizar 3–5 puntos cercanos a zonas candidatas y gestionar cartas de acceso. |

| H5 | Geofísica y pruebas en circuito cerrado primero |
| --- | --- |
| HACK | Ventaja: Descarta roca, servicios enterrados o equipo inadecuado sin alcanzar agua. Fundamento: SEV/ERT, cartografía y un circuito de agua permiten probar presión, caudal, abrasión y bentonita. Límite: La geofísica es indirecta y no garantiza rendimiento ni calidad. Siguiente acción: Diseñar un ensayo comparativo de la bomba actual, separación de sólidos y alternativa para lodos. |

| H6 | Pedir a CONAGUA que clasifique el punto temporal |
| --- | --- |
| HACK | Ventaja: Traslada la incertidumbre procedimental a una pregunta formal y crea trazabilidad. Fundamento: No se encontró una ruta simplificada claramente publicada para microinvestigación de bajo impacto. Límite: Una consulta favorable no siempre equivale a autorización; debe identificarse el acto final. Siguiente acción: Enviar expediente de 5 páginas con diámetro, volumen mínimo, duración, medición y cierre. |

| H7 | Aliado público y académico |
| --- | --- |
| HACK | Ventaja: Cambia el proyecto de iniciativa aislada a investigación supervisada con utilidad pública. Fundamento: Universidad, CESPT, municipio o CDT pueden aportar sitio, peritaje, datos y gobernanza. Límite: Un convenio no sustituye los permisos federales ni garantiza asignación de volumen. Siguiente acción: Solicitar cartas de interés para estudio, laboratorio y mesa técnica, sin pedir aún 100 pozos. |

| H8 | Presupuesto por gates |
| --- | --- |
| HACK | Ventaja: El premio genera valor aunque la autorización tarde: datos, equipo, laboratorio y expediente quedan listos. Fundamento: Un MVP de validación puede concluir con “no viable” y seguir siendo un resultado exitoso y responsable. Límite: No reservar todo el dinero para obra física que quizá no pueda ejecutarse. Siguiente acción: Aprobar presupuesto con fondo condicionado y regla de reasignación si no existe autorización. |

| H9 | Hipótesis de cero incremento neto |
| --- | --- |
| HACK | Ventaja: Podría facilitar un piloto si se vincula a volumen público existente, sustitución, compensación o extracción temporal mínima. Fundamento: La disponibilidad negativa obliga a investigar alternativas a “nuevo volumen adicional”. Límite: Es sólo una hipótesis jurídica e institucional; no debe prometerse. Siguiente acción: Preguntar expresamente a CONAGUA y CESPT si un piloto puede operar bajo volumen existente o balance compensado. |

| H10 | Amparo después de construir el mejor expediente |
| --- | --- |
| HACK | Ventaja: Una eventual impugnación partiría de buena fe, controles ofrecidos y una decisión administrativa concreta. Fundamento: La evidencia del MVP sirve tanto para autorización como para analizar proporcionalidad de una negativa. Límite: No existe precedente que garantice el derecho a perforar por invocar el derecho humano al agua. Siguiente acción: Preparar teoría del caso en paralelo, pero no ejecutar ni litigar antes del acto reclamable. |

EL HACK MÁS IMPORTANTE No esconder un pozo bajo el nombre de sondeo. Diseñar la ruta experimental más pequeña, temporal, medible y reversible que obligue a responder una pregunta que el sistema actual no resuelve claramente.

VIII. PLAN ESPECÍFICO PARA VENTURE HACKS

1. Dato de convocatoria y verificación pendiente

El equipo reporta una convocatoria Venture Hacks organizada por actores de desarrollo local, con premio de $100,000 MXN y realización los días 12 y 13 de agosto de 2026. Antes de entregar, debe anexarse la publicación oficial y confirmar elegibilidad, criterios, propiedad intelectual, restricciones de gasto y entregables. [S18]

2. Qué debe entender el jurado en 30 segundos

PROBLEMA Las familias necesitan resiliencia ante interrupciones y el sistema depende de infraestructura costosa y centralizada.

EVIDENCIA Ya existe un prototipo que alcanzó agua en un sitio con una técnica frugal y equipo reutilizable.

INNOVACIÓN La solución no es sólo perforar: integra datos, 80/20, almacenamiento, medición, tratamiento por riesgo y un protocolo regulatorio de bajo impacto.

USO DEL PREMIO Construir el MVP científico-regulatorio que determine si la solución merece pilotearse y bajo qué condiciones.

3. Presupuesto exacto de $100,000 MXN

|  | Rubro | Monto | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datos, geofísica y servicios enterrados | $12,000 | Mapa de sitios y descarte de riesgos sin perforar. |
|  | Muestreo y laboratorio acreditado | $20,000 | Caracterización actual con cadena de custodia. |
|  | Ensayo de tratabilidad + módulo 80/20 | $18,000 | Curvas de remoción, consumibles, energía y rechazo. |
|  | Prueba del equipo en circuito cerrado | $12,000 | Caudal, presión, sólidos, consumo y desgaste. |
|  | Expediente jurídico, transparencia y mesa técnica | $8,000 | Solicitudes, dossier y consulta formal. |
|  | Renta/compra de instrumentación de campo | $8,000 | Nivel, caudal, conductividad, pH y turbiedad. |
|  | Fondo condicionado para punto autorizado | $20,000 | Obra temporal, cierre o segunda campaña si no se autoriza. |
|  | Documentación y contingencia | $2,000 | Video, datos, respaldo y materiales del pitch. |
| REGLA DE REASIGNACIÓN Si no existe autorización para el punto temporal durante la ventana del premio, los $20,000 se reasignan a una segunda campaña de muestreo, tratabilidad, instrumentación o diseño del piloto; no se perfora ilegalmente. |  |  |  |

4. MVP del hackathon

- Modelo físico o digital del sistema 80/20 con dos líneas separadas.

- Mapa de evidencia: prototipo, profundidades históricas, calidad y déficit 0201.

- Tablero de gates y decisiones de cierre.

- Protocolo de investigación hidrogeológica de bajo impacto.

- Presupuesto y modelo de equipo móvil reutilizable.

- Solicitud de transparencia lista para enviar.

- Pregunta formal a CONAGUA y lista de aliados.

- Pitch con afirmaciones permitidas, condicionadas y prohibidas.

5. Plan de trabajo dentro del hackathon

| Bloque | Resultado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Bloque 1 ¦ Alineación | Definir problema, usuario, hipótesis y frase maestra. | Todos |
| Bloque 2 ¦ Evidencia | Organizar prototipo, fuentes, cifras y riesgos. | Hidrogeología + legal |
| Bloque 3 ¦ Producto | Diseñar arquitectura 80/20, almacenamiento, medición y gates. | Técnico + tratamiento |
| Bloque 4 ¦ Hack regulatorio | Construir semáforo legal, solicitudes y protocolo temporal. | Legal + política pública |
| Bloque 5 ¦ Modelo económico | Presupuesto, costo por punto, escenarios y uso del premio. | Finanzas |
| Bloque 6 ¦ Demostración | Preparar maqueta, deck, video y respuestas. | Pitch + diseño |
| Bloque 7 ¦ Red team | Intentar destruir el proyecto y corregir promesas. | Todo el equipo |

6. Pitch de 60 segundos

GUION En Tijuana, una familia puede quedarse sin agua aunque la infraestructura regional exista. Nosotros ya demostramos que una perforación frugal puede alcanzar agua en un sitio de la ciudad. AquaResiliencia convierte ese hallazgo en una plataforma segura: selecciona sitios con datos, extrae lentamente hacia almacenamiento, trata sólo 20% para beber y cocinar, mide cada litro y descarta los puntos que no sean seguros o costeables. El premio de $100,000 no financiará promesas ni perforaciones clandestinas: financiará el MVP científico-regulatorio que dirá dónde funciona, qué tratamiento necesita y cuál es la ruta autorizable para un piloto.

7. Preguntas difíciles del jurado

| Pregunta | Respuesta breve |
| --- | --- |
| ¿No está vedado? | Sí. No proponemos operar sin autorización. El MVP empieza con datos, muestreo legal y una consulta escrita para el experimento mínimo. |
| ¿El agua no está contaminada? | Puede estarlo. Por eso el sistema analiza, clasifica y puede cerrar el sitio. No se presume potabilidad. |
| ¿Por qué 20%? | Porque beber y cocinar requieren una fracción del volumen total. Reducimos la planta sin relajar la seguridad del 80%. |
| ¿Qué pasa si CONAGUA tarda? | El MVP todavía produce datos, tratabilidad, prueba de equipo, expediente y protocolo. No perforamos ilegalmente. |
| ¿Cuál es el negocio? | Potencialmente B2G/B2B2G mediante cuadrillas móviles, estudios y sistemas controlados; primero mediremos productividad y costo real. |
| ¿Qué pasa si el agua es roja o negra? | El sistema lo detecta y el punto se restringe o se cierra. Saber dónde no funciona también es valor público. |
| IX. PLAN MAESTRO POR FASES Y GATES |  |

1. Fases

| Fase | Horizonte | Trabajo | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 ¦ Hackathon | 0–2 días | Alinear narrativa, construir MVP, tablero y presupuesto. | Pitch y paquete de validación. |
| F1 ¦ Expediente y datos | 0–30 días | Documentar prototipo; transparencia; REPDA; aliados; muestreo existente. | Base de evidencia y sitios candidatos. |
| F2 ¦ Tratabilidad y preconsulta | 30–90 días | Ensayos de banco, módulo 80/20, prueba de bomba, expediente a CONAGUA. | Costo por litro y ruta escrita. |
| F3 ¦ Punto temporal | 3–6 meses | Ejecutar sólo con instrumento aplicable, medición y cierre. | Nivel, muestra, recuperación y costo real. |
| F4 ¦ Piloto limitado | 6–12 meses | 5–10 sitios públicos o controlados, con medidores y stop rules. | Informe comparativo y decisión regulatoria. |
| F5 ¦ Escala | 12+ meses | Programa público, cooperativo o empresa social regulada. | Cuadrillas y crecimiento por presupuesto hídrico. |

2. Gates de decisión

| Gate | Frente | Pregunta | Si no pasa |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | Convocatoria | ¿Bases, equipo y claims están verificados? | Corregir antes del pitch. |
| G1 | Evidencia | ¿Podemos reconstruir el prototipo? | Tratar datos como preliminares. |
| G2 | Legal | ¿Existe ruta escrita para la actividad? | No perforar; seguir con datos y muestreo legal. |
| G3 | Sitio | ¿Es geológicamente plausible y libre de servicios? | Descartar ubicación. |
| G4 | Rendimiento | ¿Sostiene 350–600 L/día o una fracción útil? | Reducir objetivo o cerrar. |
| G5 | Calidad 80% | ¿Existe uso diferenciado seguro y costeable? | Tratar más, restringir o cerrar. |
| G6 | Potable 20% | ¿70–120 L/día cumplen la norma con costo razonable? | Reducir a 10–20 L/día o cerrar. |
| G7 | Economía y ambiente | ¿Compite con alternativas y no crea daño agregado? | Pivotar modelo o abandonar. |

3. Entregables de 30 días

- Expediente digital del prototipo.

- Seis solicitudes de transparencia presentadas.

- Listado REPDA de aprovechamientos relevantes.

- Tres aliados contactados y al menos una carta de interés.

- Panel de laboratorio cotizado.

- Diseño del módulo 80/20.

- Protocolo de prueba del equipo.

- Preconsulta a CONAGUA lista o presentada.

- Deck de concurso actualizado con fuentes.

X. ROLES DEL EQUIPO, RIESGOS Y DECISIONES

1. Roles sugeridos

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Líder de proyecto | Integra decisiones, calendario, aliados y pitch. |
| Técnico de perforación | Documenta método, equipo, consumos, seguridad y pruebas. |
| Hidrogeología y datos | Mapas, REPDA, piezometría, sitios y protocolo de campo. |
| Calidad y tratamiento | Muestreo, laboratorio, clasificación y módulo 80/20. |
| Legal y política pública | Transparencia, consulta, permisos, convenio y amparo de reserva. |
| Economía y modelo | Presupuesto, escenarios, costo por litro y escalamiento. |
| Diseño y comunicación | Deck, visuales, demo, narrativa y control de claims. |

2. Riesgos que pueden matar el proyecto

| Riesgo | Cómo puede matar el proyecto |
| --- | --- |
| Legal | Perforación no autorizada, clausura o sanción antes de construir el expediente. |
| Sanitario | Enfermedad o exposición por declarar segura un agua no caracterizada. |
| Técnico | Confundir caudal instantáneo con rendimiento sostenible. |
| Geológico | Intentar jetting en roca, rellenos peligrosos o sobre infraestructura enterrada. |
| Económico | Que tratamiento y operación superen claramente alternativas como almacenamiento o pipas. |
| Ambiental | Escalar puntos pequeños sin analizar el efecto acumulativo. |
| Credibilidad | Prometer “agua potable”, “$10 mil final” o “permiso por convenio” sin soporte. |

3. Afirmaciones permitidas, condicionadas y prohibidas

| Tipo | Afirmación |
| --- | --- |
| PERMITIDA | “Existe un prototipo funcional en un sitio de Tijuana.” |
| PERMITIDA | “La profundidad observada coincide con rangos históricos de ciertas zonas aluviales.” |
| PERMITIDA | “El equipo de perforación es reutilizable y su costo puede distribuirse.” |
| CONDICIONADA | “El sistema puede aportar 350–600 L/día.” Sólo después de prueba de recuperación. |
| CONDICIONADA | “El 80% sirve para sanitarios.” Sólo después de clasificar el agua para ese uso. |
| CONDICIONADA | “El tratamiento cuesta X.” Sólo con muestra, ensayo y cotización. |
| PROHIBIDA | “Por ser sondeo no requiere permiso.” |
| PROHIBIDA | “El agua a 8 m no pertenece al régimen de CONAGUA.” |
| PROHIBIDA | “El derecho humano al agua permite perforar libremente.” |
| PROHIBIDA | “El sistema final cuesta $10,000 y entrega agua potable.” |

4. Decisión estratégica final

VERDADERO PROYECTO PARA EL JURADO Una plataforma de resiliencia hídrica doméstica que combina perforación frugal, equipos móviles reutilizables, selección de sitio, extracción lenta, almacenamiento, tratamiento 80/20, medición y un protocolo regulatorio de investigación de bajo impacto.

MODIFICACIÓN MÍNIMA PARA VOLVERLO DEFENDIBLE Dejar de prometer una red de pozos terminados y presentar un MVP por gates que primero mide, clasifica, trata y obtiene una ruta escrita para el experimento mínimo.

XI. FUENTES Y ENLACES

Los códigos [S#] utilizados en el documento remiten a esta lista. Cuando una fuente es interna o un dato del desarrollador, se indica expresamente. Los enlaces deben revisarse antes de la entrega final del hackathon.

| S1 | Documento Maestro de Proyecto, Estrategia Multidisciplinaria y Pitch para Venture Hacks 2026, proporcionado por el equipo. Fuente interna: /mnt/data/Markdown(8).md pegado |
| --- | --- |

| S2 | Datos reportados del prototipo: 8–9 m, ~8 h, ~2 L/min, PVC, circulación hidráulica, bentonita y motobomba reutilizable. Fuente interna del desarrollador; requiere expediente y mediciones de campo. |
| --- | --- |

| S3 | CONAGUA, Disponibilidad por acuífero, Baja California: acuífero Tijuana 0201. https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/sections/Edos/BajaCalifornia/bc.html |
| --- | --- |

| S4 | CONAGUA, Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Tijuana 0201. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103399/DR_0201.pdf |
| --- | --- |

| S5 | DOF, NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5650705 |
| --- | --- |

| S6 | DOF, NOM-003-CONAGUA-1996 y NOM-004-CONAGUA-1996: construcción, mantenimiento y cierre de pozos. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3800/semarnat/semarnat.htm |
| --- | --- |

| S7 | Cámara de Diputados, Ley de Aguas Nacionales, texto vigente. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAN.pdf |
| --- | --- |

| S8 | CONAGUA, Suspensión provisional del libre alumbramiento y preguntas frecuentes. https://sigagis.conagua.gob.mx/Gas1/sections/LibreAlumbramiento.html |
| --- | --- |

| S9 | DOF, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 134. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5752569&fecha=20/03/2025 |
| --- | --- |

| S10 | CONAGUA, Consulta al Registro Público de Derechos de Agua; corte 30 de junio de 2026. https://app.conagua.gob.mx/consultarepda.aspx |
| --- | --- |

| S11 | Wakida et al. (2005), Impact of a polluted stream on its adjacent aquifer: the case of the Alamar zone, Tijuana, Mexico. https://www.researchgate.net/publication/236210561_Impact_of_a_polluted_stream_on_its_adjacent_aquifer_The_case_of_the_Alamar_zone_Tijuana_Mexico |
| --- | --- |

| S12 | Renovato Tirado et al. (2015), Evaluación del impacto de la canalización del arroyo Alamar en la calidad de agua de su acuífero subyacente. https://www.revista.ingenieria.uady.mx/ojs/index.php/ingenieria/article/view/11 |
| --- | --- |

| S13 | González Estévez y Sánchez Munguía (2013), Riesgo de contaminación del acuífero arroyo Alamar. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-39252013000100004&script=sci_arttext |
| --- | --- |

| S14 | CONAGUA, Portal de Sistemas de Información del Agua. https://app.conagua.gob.mx/sistemasdeagua/ |
| --- | --- |

| S15 | CONAGUA, Biblioteca Virtual de Aguas Subterráneas. https://sigagis.conagua.gob.mx/t_estudios24/ |
| --- | --- |

| S16 | CONAGUA, Consulta a mediciones piezométricas. https://sigagis.conagua.gob.mx/rp20/ |
| --- | --- |

| S17 | DOF, Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, 11 de diciembre de 2025. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5775799&fecha=11/12/2025 |
| --- | --- |

| S18 | Datos de convocatoria aportados por el equipo: Venture Hacks, premio de $100,000 MXN y realización 12–13 de agosto de 2026. Pendiente anexar PDF, publicación o captura oficial de la convocatoria antes de la entrega. |
| --- | --- |

CIERRE El proyecto es suficientemente prometedor para continuar y suficientemente riesgoso para avanzar únicamente con gates. Su fortaleza en el hackathon no está en fingir que no existen barreras: está en convertir esas barreras en un producto, un protocolo y una ventaja de ejecución.